招标编号：SHZB2017-703

泰山学院软件硬件项目采购竞争性磋商

采购文件

项 目 名 称： 泰山学院软件硬件项目采购竞争性磋商

招   标  人： 泰山学院

招标代理机构：山东盛和招标代理有限公司

日       期 ：2017年10月25日

目  录

第一部分 竞争性磋商邀请函	4

第二部分 供应商须知	6

一、适用范围	6

二、定义	6

三、供应商具备的条件	6

四、竞争性磋商文件的澄清或修改	6

五、报价文件的编写	7

六、报价有效期	10

七、投标费用	11

八、保证金	11

九、无效报价	11

十、解释权	12

十一、其他未尽问题参考依据	12

第三部分 开标、评审、成交	14

一、开标	14

二、评审委员会	14

三、评审原则	14

四、评审办法	15

五、废标	17

六、成交通知书	17

第四部分 授予合同	18

一、签订合同	18

二、合同格式	18

第五部分 项目说明及要求	24

一、项目名称	24

二、项目说明	24

三、商务条件	24

四、项目说明及要求	25

第六部分  附件	59

附件一：报价函	59

附件二：法定代表人授权委托书	60

附件三：报  价 一 览 表	61

附件四：报价明细表	62

附件五：投 标 偏 离 表	63

附件六：经营业绩一览表	64

附件七：封面格式	65

附件八：验收报告	66

附件九：保证金退还申请表	67

# 第一部分 竞争性磋商邀请函

山东盛和招标代理有限公司受泰山学院委托，就泰山学院软件硬件项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合本次竞争性磋商文件要求的，有生产或供货能力的供应商前来投标。

一、项目编号：SHZB2017-703

二、项目说明：

1．本项目为泰山学院软件硬件项目采购竞争性磋商，共分为2个标段，具体详见采购文件。

2．本项目不接受联合体投标；

3．每包只准许一个报价，不接受多方案报价。

三、供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定。

四、在中国山东政府采购网注册报名，并按照以下方式获取磋商文件：

1、获取磋商文件时必须携带营业执照副本原件及加盖公章的复印件；

2、凡有意参加本次采购活动的投标人必须到招标代理机构现场登记并报名，不按规定报名后果自负。

五、购买竞争性磋商文件起止时间：2017年10月26日----2017年11月2日下午16:00前，工作时间 8:30—17:30  (北京时间，节假日除外)。购买竞争性磋商文件地点：山东盛和招标代理有限公司(山东·济南奥林匹克中心体育场3014房间)。

竞争性磋商文件工本费：每包400元。 (购买采购文件必须到招标代理公司现场登记购买，售后不退)。投标保证金：A1包：12500元；A2包：10000元。交纳截止日期为2017年11月2日下午16：00时前。以电汇形式（电汇以到账为准）提交。电汇形式提交的投标保证金，必须从其基本账户或一般账户转出，并备注所投项目编号、包号，不按规定提交投标保证金报价文件不予接收。

开户名称：山东盛和招标代理有限公司。

开户银行：兴业银行济南燕山支行。

账   号：376060100100168341。

六、若有疑问或需澄清的内容请致电招标代理机构山东盛和招标代理有限公司。

七、报价文件（密封）递交起止时间：2017年11月9日上午08:30-09:00（北京时间）。

递交地点：山东盛和招标代理有限公司(山东·济南奥林匹克中心体育场3014房间)。

八、报价时间：2017年11月9日上午09:00（北京时间）

报价地点：山东盛和招标代理有限公司(山东·济南奥林匹克中心体育场3014房间)。

递交方式：投标人必须于投标截止时间前现场递交投标文件，逾期恕不再受理，传真、邮寄等方式递交的投标文件概不接收。

九、项目负责人：靖立泉  李蒙蒙

联系电话：0531-61387887, 61387889（公司座机），联系方式：13046017181。

传真：0531—61387889      公司邮箱： cnshzb@163.com   (本邮箱不接收任何询问、质疑、投诉等相关材料)

# 第二部分 供应商须知

## 一、适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本次竞争性磋商邀请函中所叙述的项目。

## 二、定义

1．“采购人”系指泰山学院；

2．“招标代理机构”系指山东盛和招标代理有限公司；

3．“供应商”系指受招标代理机构邀请参与招标并向招标代理机构提交报价文件的企业；

4．“成交供应商”系指由评审委员会综合评审的对磋商文件做出实质性响应较强，综合竞争实力最优，取得与用户签订合同资格的供应商；

5．“用户”系指泰山学院；

## 三、供应商具备的条件

1．向招标代理机构购买了竞争性磋商文件并已登记备案；

2．提供的资格、资质证明文件完整并真实有效；

3．具有独立承担民事责任的能力；

4．具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

6．具有履行合同所必需的资质和专业技术能力；

7．在近三年的政府采购活动中，没有违法、违纪、违规、违约等不良行为；

8．《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他行政法规、规章限制投标的单位除外；

9．竞争性磋商文件规定的其他条件；

10．法律、行政法规规定的其他条件。

## 四、竞争性磋商文件的澄清或修改

若本次项目有澄清（或答疑等）的内容，澄清（或答疑等）作为招标文件的一部分；招标文件的内容与澄清（或答疑等）的内容不一致，以澄清（或答疑等）的内容为准；多次澄清（或答疑等）的内容不一致，以最后一次澄清（或答疑等）的内容为准。招标代理机构对招标文件必要的澄清或修改的内容须在提交投标文件的截止时间前，招标代理机构将视情况确定将不标明问题来源的书面答复发给所有购买招标文件的投标供应商。

## 五、报价文件的编写

供应商应按竞争性磋商文件的要求准备报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性，以使其报价对竞争性磋商文件做出实质性呼应，否则参与投标的资格有可能被评审委员会否决。

1.报价文件的语言及计量单位

供应商和招标代理机构就本项目交换的文件和来往信函使用中文。除竞争性磋商文件的技术规格中另有规定外，报价文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

2.报价文件的编写及装订

2.1必须按包分别编制报价文件，每包一份正本五份副本；

2.2报价文件正本和副本用A4幅面的纸张打印；

2.3“报价一览表”用A4幅面的纸张打印，四号字体；

2.4报价文件以及相关书面文件中的单位盖章（包括印章、公章等）均指与供应商名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等）的印章；

2.5报价文件以及相关书面文件内容一律用计算机打印（签名除外），不得加行、涂改、插字或者删除；

2.6报价文件的装订必须为胶装，否则视为无效投标。

3.投标文件的组成

3.1报价文件封面

3.2报价文件目录

3.3法定代表人或授权代理人签署的报价函（附件一）

3.4报价部分

3.4.1报价一览表（附件三）；

3.4.2报价明细表（附件四）；

3.4.3报价供应商认为需说明的其他内容。（格式自拟）

3.5技术部分

3.5.1货物的型号（规格）、详细配置、主要技术指标及性能详细说明及针对本项目实施方案；

3.5.2投标偏离表（附件五）；

3.5.3每种货物详细的供货清单表及备品备件清单表（货物名称、品牌、规格、型号、制造商名称、产地、数量）；进口货物中若包含国产配件必须注明；

3.5.4所报货物的实验报告、鉴定报告、制造标准、彩页等详细资料。

3.5.5供应商提供的供货时间和安装调试完成时间。

3.5.6售后服务

3.5.6.1供应商必须提供成交货物齐全的资料（进口货物必须包括中文和英文的使用说明、安装手册、维修手册、专用工具和相应质检手续证明文件）；

3.5.6.2供应商对所有货物负责集成、调试；

3.5.6.3供应商应提供及时、迅速、优质的服务，迅速快捷地提供货物的备品备件，并保证采购人能够及时买到货物所需的备品备件和易损件；

3.5.6.4货物出现故障后，响应及排除故障时间；

3.5.6.5详细培训计划：时间与地点、人数、费用、内容、次数；

3.5.6.6供应商对提供的所有货物，明确质保期限。质保期内，除人为因素损坏外，全部免费维修；

3.5.6.7质保期以后的维修、维护内容及服务方式、范围和收费等情况；

3.5.7优惠条款；

3.5.8供应商需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

3.6商务部分

3.6.1供应商情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等）。

3.6.2近三年同类型货物业绩一览表（附件六)及相关证明材料。

3.6.3财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

3.6.4资格、资质证明文件

3.6.4.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（复印件加盖公章）；

3.6.4.2组织机构代码证、税务登记证复印件（加盖公章）；（三证合一单位不需要提供）

3.6.4.3法定代表人授权委托书（附件二）、被授权代表人的身份证明复印件；（被授权代表人签字的，投标文件应附法定代表人授权委托书）

3.6.4.4招标公告中规定的供应商应该满足的资格要求的相关证明材料；

3.6.4.5产品生产许可证、产品质量认定证书、产品管理认定证书、产品经营许可证书、环保认定证书、技术合格证书及其他资质、资格证书等复印件（如果有请提供）；

3.6.4.6供应商所报货物是进口产品的，必须保证货物的来源合法；若成交，在货物验收的同时必须提供该货物的海关进口证明、产品合格证书和商检证明；

3.6.4.7投标供应商认为需要提交的其他相关证明文件。

3.6.5具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

3.6.6具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

3.6.7参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

3.6.8供应商需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

3.7样品

3.7.1招标文件规定供应商提交样品的，样品构成投标文件的组成部分。样品的生产、运输费、安装、保全费等一切费用由供应商自理。

3.7.2开标前，供应商应将样品送达指定地点，由采购代理机构确定样品摆放位置并对样品统一编号，供应商按照采购代理机构的要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备。

3.7.3宣布评审结果后，采购代理机构清点、检查和密封样品，中标供应商样品送至采购人指定地点封存；未中标供应商现场退还样品。

3.8报价要求

3.8.1报价含主件、标准附件、附件、专用工具、检验、技术服务、运杂费、卸车费、保险费，安装费及其他费用，本项目为交钥匙工程；

3.8.2评审过程中竞争性磋商文件有实质性变动的，招标代理机构将书面通知所有参与投标的供应商；

3.8.3报价中单独列出备品备件价格；

3.8.4第一次报价超预算作无效投标处理；

符合采购文件要求的供应商将有再次报价的机会，每次报价均应书面确认；

3.8.5单独密封的报价一览表与报价文件中的报价一览表有差异，以单独密封的报价一览表为准；报价文件中的报价一览表与报价明细表内容不一致的，以报价一览表为准；

3.8.6如果大写的金额和小写的金额不一致时，以大写的金额为准；

3.8.7供应商须提供分项单价和报价总价，如果单价和总价不符，以单价金额计算结果为准，单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

4.报价文件的密封和标记

4.1供应商应分别准备六份报价文件，一份正本和五份副本。在每一份报价文件上要明确注明“项目名称”及“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本有差异，以正本为准。

4.2供应商应将报价文件正本、副本分别密封，在封口处加盖单位公章并在封面明显处注明以下内容（密封件格式见附件七）。

4.2.1项目编号、项目名称；

4.2.2正本或副本；

4.2.3供应商名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真。

4.3供应商必须另外单独密封一套 “报价一览表”，“报价一览表”要求报价单独打印一份并盖章（提供原件），一起密封到同一个信封里，现场与报价文件同时提交。在封面加盖单位公章并注明报价一览表、项目名称、所报包号、供应商名称。

4.4每一密封件在封口处加盖供应商单位公章并注明“于    年  月  日   时 之前不准启封”字样。

5.报价文件的递交

5.1供应商授权代表必须在报价截止时间前将报价文件送达指定地点。如因特殊原因需推迟报价截止日期的，则按招标代理机构另行通知规定的时间递交；

5.2在截止时间后递交的报价文件概不接收；

5.3电报、电话、传真、电子邮件等方式的报价文件概不接收；

5.4对供应商的报价文件等材料不予退还。

## 六、报价有效期

从报价之日起，有效期为90日。报价函的有效期比本须知规定的有效期短的，将被称为非响应报价，招标代理机构有权拒绝。

特殊情况下，在报价有效期满之前，招标代理机构可以以书面形式要求供应商同意延长报价有效期。供应商可以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长报价有效期的供应商有权收回报价保证金；同意延长报价有效期的供应商应当相应延长其报价保证金的有效期。

## 七、投标费用

1.各供应商自行承担所有参与本次项目的有关费用；

2.成交供应商在签订合同前，向山东盛和招标代理有限公司交纳成交金额1.5%的服务费，并交纳成交金额1‰的公证费。

## 八、保证金

1.投标保证金按 “竞争性磋商邀请函”中的规定以电汇形式（电汇以到账时间为准）交纳投标保证金。以电汇方式交纳的须在投标保证金交纳截止时间前打电话向招标公司说明，并传真相关证明材料，未办理上述手续的造成的后果由供应商自负。

2.未成交供应商的投标保证金，在发布中标通知书后五个工作日内无息退还。

3.成交供应商的投标保证金在合同生效后五个工作日内无息退还。

4.未按规定交纳投标保证金的，报价文件不予接受。

5.供应商发生第二部分“九、无效报价”所列情况的，其投标保证金将被没收。

## 九、无效报价

供应商有下列情况之一,其报价视为无效报价。山东盛和招标代理有限公司将严格按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。供应商给招标代理机构及采购人造成损失的，招标代理机构及采购人有索赔的权利，供应商应予以赔偿。

1.提供的有关资格、资质证明文件不真实，提供虚假报价材料的；

2.公开报价后，供应商撤回报价，退出招标的；

3.供应商串通报价的；

4.成交供应商不按规定要求签订合同；

5.成交供应商不按要求提交成交服务费；

6.在整个评审过程中，供应商有企图影响评审结果公正性的任何活动；

7.供应商以任何方式诋毁其他供应商；

8.以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；

9.投标报价明显低于其他投标人，经评审委员会质询后不能在规定时间内说明理由，或说明理由但评标委员会认为理由不能成立的，按无效投标处理。

10.法律、法规规定的其他情况。

## 十、解释权

购买本采购文件的供应商如果认为采购文件的任何条款存在含糊、遗漏、相互矛盾之处，或是对于采购范围的界定和采购内容的要求不清楚，认为存在歧视、限制的情况，供应商应按相关法律、法规、规定以书面形式向招标代理机构寻求书面澄清，未提出异议或者超过质疑时间的视为完全认同本采购文件。本采购文件的最终解释权归招标代理机构，当对一个问题有多种解释时以招标代理机构的书面解释为准。采购文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，招标代理机构对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

## 十一、其他未尽问题参考依据

1、《财政部关于印发〈政府采购进口产品管理办法〉的通知》（财库〔2007〕119号）；

2、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库〔2008〕248号）；

3、《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；

4、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

5、 《财政部 环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；

6、《财政部关于信息系统建设项目采购有关问题的通知》（财库〔2011〕59号）；

7、《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库〔2011〕124号）；

8、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）；《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除；

9、 《财政部关于公共资源交易中心开展政府采购活动有关问题的通知》（财库〔2014〕165号）；

10、其他政府采购制度办法。

# 第三部分 开标、评审、成交

## 一、开标

1. 按照竞争性磋商文件规定的时间、地点开标。开标由招标代理机构主持，采购人、投标供应商和有关方面的代表参加。投标供应商法定代表人或其授权代理人应参加并签名报到以证明其出席。

2.开标时，由投标供应商或者其推选的代表检查报价文件的密封情况，或者由招标代理机构委托的公证机构检查并公证。

3.工作人员当众拆封，宣读投标供应商名称、投标价格和报价文件的其他主要内容。 招标代理机构在磋商文件要求提交报价文件的截止时间前收到的所有报价文件，开标时当众予以拆封、宣读。

4、记录员将唱价内容记录并由投标供应商法定代表人或授权代理人签字确认。

## 二、评审委员会

招标代理机构将根据本项目的特点组成评审委员会，其成员由有关方面的专家以及用户方代表等三人以上单数组成，其中经济、技术等方面的专家不得少于成员总数的三分之二, 评审委员会负责对报价文件进行综合评审，推荐成交候选人。

## 三、评审原则

“公平、公正、择优、效益”为本次采购的基本原则，评审委员会按照这一原则的要求，公正、平等地对待各供应商。同时，在评审过程中恪守以下原则：

1、客观性原则：评审委员会将严格按照采购文件要求的内容，对供应商的报价文件进行认真评审；评审委员会对报价文件的评审仅依据报价文件本身，而不依靠报价文件以外的任何因素；

2、统一性原则：评审委员会将按照统一的原则和方法，对各供应商的报价文件进行评审；

3、独立性原则：评审工作在评审委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响，评审委员会成员对出具的专家意见承担个人责任；

4、保密性原则：评审委员会成员及有关工作人员将保守供应商的商业秘密；

5、综合性原则：评审委员会将综合分析评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评定成交供应商；

## 四、评审办法

本次采购采用综合评分法，即在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商。

1.初步评审。

报价文件的初审分为资格性检查和符合性检查。资格性检查指依据法律、法规和采购文件的规定，对报价文件中的资格、资质证明文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。符合性检查指依据采购文件的规定，从报价文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。初审不通过的投标单位将不被允许进入下一轮报价环节。

资格性和符合性审查同时，对属于不合格供应商或者投标无效的供应商，评审委员会必须提出不合格或者投标无效的事实依据，并出具不合格或者投标无效说明并现场签字确认。

2. 综合评审。

评审小组对响应的报价文件进行两阶段评审。第一阶段，确定最终采购需求方案。符合要求采购供应商将有再次报价的机会。第二阶段为综合评分。经初审合格的报价文件，评审委员会将根据采购文件确定的评审标准和评审办法作进一步的比较和评价。

评分细则如下：

| 评分因素 | 说明 | 分值分配 |
| --- | --- | --- |
| 商务部分（20分） | 产品的市场占有率高、品牌信誉度好，得1-5分；产品的性能先进、技术成熟，得1-5分；产品的配备备件和备选配件价格低，得1-5分。 | 15 |
|  | 根据以下内容进行比较评价：标书制作是否规范，提供资料是否齐全得1-3分，文字是否清晰，描述是否准确。得1-2分。 | 5 |
| 技术部分（40分） | 有完善的供货组织方案、产品主要技术保证措施，得1-7分；有完善的人员培训计划和应用技术支持，得1-3分。 | 10 |
|  | 投标产品技术性能指标及配置对招标要求的响应程度，满足基本需求的得基础分15分，各项技术参数、性能优秀或正偏离的得16-20分。 | 20 |
|  | 对投标人提供的整体技术方案进行评估，方案的完整性、合理性得1-5分；科学、可行性得1-5分。 | 10 |
| 服务部分 （10分） | 根据投标人在质保期、技术支持、售后服务、本地化服务能力及培训等方面的情况进行综合比较，满足基本要求的得5分，各方面较优秀的得6-10分。 | 10 |
| 价格部分 （30分） | 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。 | 30 |

价格部分由采购代理机构根据采购文件规定的评分细则直接计算各合格供应商的价格最终得分；

技术部分及服务部分由评审委员会成员各自独立打分，按照采购文件规定的评分细则进行逐项打分，对客观评分项的评分应当一致，对需要借助专业知识评判的主观评分项应当严格按照评分标准公正评分；

商务部分由评审委员会审核供应商提交相应资料认定评分结果；

评分结束后，技术打分和商务打分资料交采购代理机构汇总、统计，打印出最终结果，由评审委员会应对投标供应商的报价、商务和技术得分进行最后的复核，并签字确认。

3.确定中标供应商。

评审委员会根据采购文件确定的评审办法，按照评审后综合得分由高到低排序。综合得分相同的，投标报价低的供应商为成交人；综合得分且投标报价相同的，技术评审得分最高的供应商为成交人；技术评审得分仍相同的，由评审委员会投票，按照少数服从多数的原则确定成交人。

4．评审过程保密

评审委员会不得向他人透漏对各供应商报价文件的评审和比较、中标候选供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。

5. 投标供应商瑕疵滞后的处理

无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该投标供应商进入初审、综合评标或其它后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，则根据相关法规随时视情形决定是否取消该投标供应商的此前评议结果，并有权决定采取相应的补救或纠正措施。一旦该投标供应商被取消该投标供应商的此前评议结果，其现有的位置将被其他投标供应商依序替代或者此项目做废标处理。

## 五、废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.投标供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

3.因重大变故，采购任务取消的。废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标供应商。

## 六、成交通知书

评审结束后，由采购人委托招标代理机构向中标供应商签发《成交通知书》。

# 第四部分 授予合同

## 一、签订合同

《成交通知书》发出后十五日内，在采购人及招标代理机构的监督下，由招标代理机构组织用户和成交供应商签订合同。合同签订的内容不能超出竞争性磋商文件的实质性内容。

## 二、合同格式

本项目采用山东省财政厅政府采购电子合同版本及格式。

采 购 合 同

项目名称:

合同编号:

甲    方:

乙    方:

招标代理机构： 山东盛和招标代理有限公司

合同审核日期：

泰山学院（甲方）所需     （货物名称)经山东盛和招标代理有限公司在国内以竞争性磋商方式进行采购，项目编号SHZB2017-703，经评标委员会确定     （乙方）为成交供应商。甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

一、本合同由合同文本和下列文件组成

1、磋商文件

2、成交供应商投标文件

3、成交通知书

4、成交供应商在磋商过程中做出的书面澄清或承诺

5、本合同附件

二、产品的名称、数量、单价、规格和标准（详细清单见附件）

三、合同金额

合同总金额：人民币                     （大写）

人民币                     （小写）

四、货款支付

中标后签订合同前乙方汇中标金额10%至甲方账户作为履约保证金，货到验收合格后，甲方支付合同总金额100%，履约保证金质保期满无质量问题无息退还。

五、交货

1、交货时间：合同生效后30个工作日内交付安装调试完成。

2、交货地点：泰山学院指定地点。

3、风险负担：

产品毁损、灭失的风险在该产品通过甲乙双方联合验收交付前由乙方承担，通过联合验收交付后由甲方承担；因质量问题甲方拒收的，风险由乙方承担。

六、质量

产品的质量应符合招标文件、投标文件及乙方在评标过程中做出的书面澄清及承诺。未加工前，应通知校方前往生产厂家检查产品材料是否符合标书要求的各项指标。

七、包装

按照产品的包装应按照国家或业务主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护产品安全、完好的包装方式。

八、运输要求

1、运输方式及线路：由乙方自定。

2、运输及相关费用由乙方承担。

九、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用产品或产品的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

十、验收

1、产品到达交货地点交付前，甲方和乙方在 2 日内共同检验产品数量和质量等状况，由乙方负责并承担相应的费用，甲方应积极配合。开箱后，乙方进行安装调试后，由甲方联合验收小组验收。验收合格后，甲、乙双方在《验收报告》上签字确认。

2、对产品的外观质量问题，甲方应在发现和应当发现之日起30日内向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在2日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交产品视为符合合同的规定。

3、经双方共同验收，产品达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可以解除合同或扣留履约保证金。

十一、售后服务

1、乙方应按招标文件、投标文件及乙方在询标过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

2、其他售后服务内容：

十二、合同生效

本合同为附条件生效合同，除甲乙双方盖章，还应满足以下三个条件时合同生效：

1、乙方已向招标代理公司提交：投标保证金、中标服务费等费用。

2、本合同须经山东盛和招标代理有限公司审查合格。

3、乙方向甲方交付履约保证金。

十三、违约条款

1、乙方延迟交货，每延迟1日，按应交付产品总额0.3‰支付违约金。

2、乙方履行合同不符合规定，除应按合同约定及时调换外，在调换产品期间，应按调换产品金额每日0.3‰向甲方支付违约金。

3、一方不按期履行合同，并经另一方提示后30日内仍不履行合同的，守约方有权解除合同，违约方要承担相应的赔偿责任。

如乙方违约，甲方有权扣除乙方履约保证金，履约保证金不足部分，甲方保留追索的权利。如甲方违约，甲方应将履约保证金退给乙方。

4、如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，违约方除应赔偿对方经济损失外，还应承担对方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。

5、其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

6、按照本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金等，应当在明确责任后10日内，按银行规定或双方商定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

十四、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知山东盛和招标代理有限公司及另一方，双方互不承担责任，并在15天内提供有关不可抗力的相应证明。

合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决，并以书面形式报山东盛和招标代理有限公司审核后确定。

十五、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：（1）提交甲方所在地仲裁委员会仲裁；（2）向甲方所在地人民法院起诉。本合同发生纠纷，经双方协商不能解决时，首先采用第(2)种方式予以解决。

十六、补充协议

合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力，补充协议的生效应符合本合同第十二条的规定。合同补充条款应报山东盛和招标代理有限公司备案。

十七、合同保存

本合同一式 陆 份，甲方 叁份，乙方 壹 份，山东盛和招标代理有限公司壹 份，山东省财政厅 壹 份。

甲    方：泰山学院                        乙    方：

盖    章                                  盖    章

全权代表：（签字或盖章）                   全权代表：（签字或盖章）

地    址                                  地    址：

电    话：                                电    话：

开户单位：                                开户单位：

开户银行：                                开户银行：

帐    号：                                帐    号：

本合同签订时间：                           本合同签订时间

# 第五部分 项目说明及要求

## 一、项目名称

泰山学院软件硬件项目采购竞争性磋商

## 二、项目说明

1、本次招标的设备不得对所投标段分解后进行响应。

2、标书中若标有“★”的条款为必须满足的内容，若其中一条不满足将作为无效投标处理。

3、本项目预算金额：114.7万元。A1包：63.04万元；A2包：51.66万元。

## 三、商务条件

1、交货时间：合同生效后30个工作日内交付安装调试完成。

2、交货地点：泰山学院指定地点。

3、价格条件：

报价含主件、标准附件、附件、专用工具、检验、技术服务、运杂费、卸车费、保险费，安装费及其他费用，本项目为交钥匙工程。

4、付款方式:

中标后签订合同前乙方汇中标金额10%至甲方账户作为履约保证金，货到验收合格后，甲方支付合同总金额100%，履约保证金质保期满无质量问题无息退还。

## 四、项目说明及要求

A1包：63.04万元

| 排序 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子设计教学实训系统 | 采用Proteus平台，仿真方法进行所有实验，并在实际硬件平台上验证仿真结果。 一、系统特点 1、按照典型实例优化布局，接插便利; 2、电路原理展示清晰，直观明了; 3、镀金插孔、灯笼式接头; 4、所有实验项目都配备有Proteus仿真实验工程; 5、完整的使用说明书和实验例程，实验Proteus工程设计文件; 6、配有接口转换区和功能扩展区，支持数模电典型电路模块扩展; 7、配有方波发生器和逻辑笔，单脉冲电路，时基电路; 二、系统组成及指标 1、铝合金箱：配有高精度, 高稳定性的开关电源。 2、综合创新区：面包板、JTAG接口、CPLD模块 3、电源输入：AC220V±10%;输出：a. DCV+5V, DCI=3A b. DCV-5V, DCI=1A c. DCV±12V, DCI=0.5A 4、信号源模块：输出频率：10Hz~200KHz、信号类型：矩形波、可调参数：频率调节 5、逻辑笔模块：输入范围：0~5V；输入类型：高、高阻、低；显示状态：红、蓝、绿三色6、数电实验区：2位独立共阳数码管、4位BCD译码驱动数码管、16位逻辑开关、16位电平指示灯、6个DIP-16紧锁座、8个DIP-14紧锁座 三、实验项目 1、仿真与硬件实验触发器、移位寄存器、组合逻辑电路、时序逻辑电路、半加器和全加器、集成门电路功能的测试、计数、译码及显示电路 2、综合仿真实验4路彩灯、8路彩灯、音乐教室控制台、7路数显抢答器、6位LED显示数字钟、555构成的模拟声响电路、555组成的施密特触发器、555定时器构成多谐振荡器、555定时器构成单稳态触发器 3、综合创新实验流水灯实验、BDC译码实验、三八译码器实验、简单状态机实验、按键数码管驱动实验、三位二进制加法器实验、四位二进制减法器实验、二位二进制乘法器实验、单时钟同步可逆计数器实验、三输入与门实验详细操作 4、免费安装、免费上门培训, 免费质保两年及以上。 | 套 | 40 |
| 2 | 电子设计教学实训系统 | 本系统用于数字逻辑电路与数字系统设计课程的实验系统，采用Proteus仿真实验与实际电路操作的虚实结合的实验方式。本实验箱支持逻辑门电路、组合逻辑电路、时序逻辑电路、脉冲数字电路、转换电路、可编程逻辑基础、数字系统设计基础、51单片机系统等的实验项目。 一、系统特点 1、满足数字系统设计验硬件要求; 2、镀金插孔、灯笼式接头; 3、配有：多路电源、方波发生器、逻辑笔、单脉冲电路、时基电路等； 4、配有接口转换区和功能扩展区，支持数模电典型电路模块扩展; 5、配有Proteus仿真实验工程; 6、配有使用说明书和实验例程等资源，实验Proteus工程设计文件。 二、系统组成及指标 1、铝合金箱：配有开关电源。 2、配套电路与元件区：配有三路交流变压电源、电容、电阻、二极管、三极管若干，5V稳压芯片，可调稳压芯片，整流桥等元器件与电路资源。 3、电源：输入：AC220V±10%;输出：a. DCV+5V, DCI=3A b. DCV-5V, DCI=1A c. DCV±12V, DCI=0.5A 4、信号源模块：输出频率：10Hz~200KHz、信号类型：矩形波、可调参数：频率调节 5、逻辑笔模块：输入范围：0~5V；输入类型：高、高阻、低；显示状态：红、蓝、绿三色 6、实验区资源 （1）主板资源：分频电路、有源蜂鸣器、40M时钟源、4*4矩阵键盘、16位逻辑开关、2组单脉冲输出、16位电平指示灯、数字温度传感器、3个DIP-16紧锁座、3个DIP-14紧锁座、8位扫描驱动数码管、2位独立共阴数码管、2位BCD译码驱动数码管 （2）子板及资源子板 ①. 微控制器：CPLD模块，JTAG接口；AT89S52单片机模块，ISP下载器子板 ②. 面包板：规格SYB-130（188*46*8.5mm）*3 （3）配套IC：74LS00、74LS01、74LS02、74LS04、74LS20、74LS32、74LS48、74LS74、74LS76、74LS86、74LS90、Ne555、74LS125、74LS138、74LS148、74LS194、74LS251 三、实验项目 1、仿真与硬件实验：触发器、移位寄存器、组合逻辑电路、时序逻辑电路、半加器和全加器、集成门电路功能的测试、计数/译码及显示电路。 2、综合仿真实验：4路彩灯、8路彩灯、7路数显抢答器、音乐教室控制台、6位LED显示数字钟、555定时器构成单稳态触发器、555构成的模拟声响电路、555定时器构成多谐振荡器、555组成的施密特触发器。3、CPLD实验：LED灯实验、乘法器实验、加法器实验、减法器实验、4*4键盘实验、DS18B20实验、7段数码管实验、简单状态机实验、四位比较器实验、多路选择器实验、8位优先编码器实验、二进制转BCD码实验。 4、AT89S52实验：RAM读写、数码管驱动、频率计数器、Io驱动实验、PWM蜂鸣器、Io开关量输入、外部中断计数、矩阵键盘扫描、BCD译码显示、DS18B20温度传感器。 四、配备本系统所有选配、扩展模块及功能 免费安装、免费上门培训, 免费质保两年及以上。 | 套 | 1 |
| 3 | 通用微控制器实验实训系统 | 1、系统要求支持8051微控制器的实验实训，配有AVR、8086、MSP430、ARM、PIC、DSP、CORTEX等微控制器。 2、系统组成及指标 2.1、实验箱：铝合金箱, 开关电源：支持 ±5V,±12V输出，带短路保护 输入电源：单相三线220V±10% 50Hz 2.2、 资源指标：通用编程器接口：USB2.0；电源工具:提供4路固定电源,DC输出/文波、噪声分别为：+5V~2A 50mV；-5V~0.5A 50mA；+12V~1A 120mV；-12V~0.5A 120mV 2.3、主板硬件资源:16×16点阵显示实验电路、LCD1602字符液晶屏显示电路、8位8段码LED数码管电路、74LS373锁存器电路、74LS47BCD译码器电路、74LS245总线收发电路、74LS04反相器电路、有源蜂鸣器电路、硬件看门狗电路、EEPROM电路、时钟电路、8位独立LED电路、8位独立开关电路、8位轻触按键电路、74LS164串入并出移位电路、74LS165并入串出移位电路、1路继电器控制电路、2路光耦隔离电路、ADC0809模数转换电路、DAC0832数模转换电路、热敏电阻传感电路、DS18B20单线温度传感电路、温度加热控制电路、湿度检测电路、红外收发电路、2路MAX232接口通讯电路、2路MAX485接口通讯电路、直流电机及驱动电路、直流电机测速电路、步进电机及驱动电路、矩阵键盘带中断输出电路 2.4、标配扩展板:超声波测距和热释点传感模块：可实现距离检测和人体感应实验。语音录放模块：采用语音芯片ISD1760实现语音录放。可燃气体和气体压力传感器模块：用于可燃气体、厌恶检查和气体压力从0到50kpa压力检查。十字交通灯模块：模拟交通灯，带倒计时数码管显示。 2.5、核心板配置：系统标配8051处理器模块，配有AVR处理器模块、MSP430处理器模块、ARM7处理器模块、PICCOLO DSP模块、PIC16/18/24处理器，8086处理器，Cortex处理器， CPLD核心板、FPGA核心板。 3、实验项目:I/O开关量输入实验、I/O驱动实验、外部中断计数实验、计数器实验、RAM读写实验、PWM发生器实验、PWM蜂鸣器实验、外扩WDG看门狗实验、24C02读写实验、DS1302时钟实验、74LS164串入并出移位实验、74LS165并入串出移位实验、ADC0809模数转换实验、DAC0832数模转换实验、人体红外传感器实验、超声波测距实验、可燃气体传感器实验、RS485通讯实验、PC机串口通讯实验、DS18B20温度传感器实验、HS1011湿度传感器实验、红外遥控器解码实验、光耦隔离继电器控制实验、直流电机测速控制实验、步进电机控制实验、数码管驱动实验、16×16点阵汉字显示实验、LCD1602显示实验、LCD12864显示实验、矩阵键盘扫描实验、气体压力传感器实验、ISD1760语音录放实验、十字交通灯实验。 4、配套资源:处理器集成开发环境、实验所需的工具插件、硬件产品说明书、单片机实验指导书、实验工程源代码、实验Proteus工程仿真文件、Proteus教学视频教程、Proteus技术讲座资料、Proteus英文手册、实验使用芯片DATASHEET。 | 套 | 2 |
| 4 | ARM实验系统 | 系统要求 ARM/Cortex实验系统是针对基于32位微控制器的嵌入式系统相关课程的教学实验实训。本实验系统包括的核心处理器有ARM7(NXP LPC2138)，可选配ARM7(NXP LPC2114)、Cortex-M3(NXP LPC1343)和Cortex-M3(TI LM3S328)。结合Proteus软件平台，用仿真的方法进行ARM7的实验，并在实际的硬件平台上验证仿真结果。 2、系统组成及指标 2.1箱体 铝合金箱体 电源：内置交流220V转直流12V, 5V电源适配器。 2.2主板资源与接口 8位发光二极管、音频放大器、蜂鸣器、128X128LCD液晶屏、4位7段数码管、可调电位器、EEPROM电路、直流电机、步进电机、8位独立按键、GPIO接口、RS485总线接口、RS232总线接口、MODEM接口、CAN总线接口、10M以太网接口、USB Host+Device接口、PS/2接口、SD卡座、CPU扩展接口、外设扩展接口 系统硬件配备有正版JLINK OB仿真模块，系统硬件除支持ARM7外，还可以扩展支持Cortex-M3处理器。 支持Proteus仿真软件联调。 2.3处理器模块 配有NXP LPC2138微控制器，该处理器为16/32bit ARM7TDMI-S微控制器，60MHz时钟，内嵌512KB的高速Flash和32KB的RAM。外设资源：2个32位定时器；2路10位ADC；1个10位DAC；PWM输出；47路GPIO；9个边沿或电平触发的外部中断；具有独立电源和时钟的RTC；多个串行接口(UART、I²C、SPI、SSP)。 2.4扩展模块/GPS模块: 内置SIRFⅢ芯片。Zigbee模块: Zigbee无线通信接口。RFID射频模块: 支持非接触式Mifare 芯片卡。GSM/GPRS模块:实现拨打、接听电话，收发短信。CAN模块: 可以与实验箱通过CAN 协议通讯。Wi-Fi模块: WLAN无线宽带网络通讯模块支持IEEE802.11b。 3、配套资料所有实验源代码相应实验Proteus设计文件Proteus视频教程、实验使用芯片的DATASHEET、实验指导书。软件工具：ARM仿真器驱动、ADS1.2、Keil for MDK4.7和IAR5.3软件、串口调试工具、虚拟串口软件、取模软件等。 4、实验项目4.1基础实验 花样流水灯实验、按键输入控制实验、步进电机控制实验、VIC中断实验、外部中断唤、CPU实验、非VIC中断实验、FIQ中断实验、软中断实验、中断嵌套实验、定时器查询方式实验、定时器匹配中断实验、定时器计数实验、RTC 秒中断实验、RTC万年历实验、看门狗溢出复位实验、看门狗溢出中断实验、错误喂狗中断实验、PWM音乐实验、PWM占空比调节实验、PWM定时器实验、PWM双边沿观察实验、UART 字符发送实验、I²C接口实验、SPI接口实验、ADC模/数转换实验、DAC转换实4.2综合实验液晶点阵实验、标准键盘实验、直流电机调速实验、网络接口编程实验、SD卡读写实验、U盘读写实验、uC-OS II移植实验5、免费安装、免费上门培训, 免费质保两年及以上。 | 套 | 40 |
| 5 | ARM/Cortex综合实验系统 | 1、系统要求 ARM/Cortex 综合实验平台是基于32位微控制器的嵌入式系统课程的教学实验实训，实验系统核心处理器为NXP LPC2138和ST STM32F407VG，配有Cortex-M3(LM3S328、LPC1343)等核心处理器，并且系统可以结合现有的正版Proteus 软件平台,进行实验。 2、系统组成及指标 2.1、实验箱指标： 箱体：铝合金箱， 电源：配有交流220V转直流±5V、12V电源适配器 2.2、系统模块：直流电机模块、步进电机模块、8位独立按键模块、直流电机测速模块、JLINK OB仿真模块、USB-OTG接口模块、Micro Sd卡接口模块、电位器模拟输出模块、MAX202 232总线模块Hs1101湿度检测模块、8位独立LED显示模块、DS18B20温度检测模块、FT232RL USB转串口模块、24C02 EEPROM存储模块四位静态显示数码管模块、MAX485 485总线接口模块、SN65HVD230 CAN总线模块、ENC28J60以太网接口模块、DP83848以太网接口模块、3.2inch全彩触摸液晶屏模块、LCD1602字符液晶屏模块 2.3、处理器模块：配有ST STM32F103VE Cortex-M3微控制器，工作频率72MHz，外设组件包含512KB的Flash存储器、64KB的数据存储器、USB设备、1个Fast-mode Plus(FM+)I²C接口、1个UART、4个通用定时器和多达75个通用I/O管脚。配有ST STM32F407VG，工作频率168MHz，内嵌1024 KB的Flash和192 KB的RAM，外设资源：10个32位定时器；16路12位ADC；2路12位DAC；82个GPIO;具有独立电源和时钟的RTC；多个串行接口（CAN，I2C,I2S,SPI,UART)。自带USB2.0全速device/host/OTG控制器，基于MII/RMII接口的以太网控制器。 2.4、系统硬件除支持Cortex-M3、Cortex-M4外，还支持Cortex-M0、ARM7处理器。系统硬件支持Proteus仿真软件联调。 3、配套资源：所有实验源代码、相应实验Proteus DSN正版设计文件、实验使用芯片的DATASHEET、实验指导书。 软件工具：ARM仿真器驱动、IAR5.3软件、串口调试工具、虚拟串口软件、取模软件等。 4、实验项目：Cortex-M3实验项目：GPIO实验、数码管驱动显示实验、LCD1602显示实验、步进电机控制实验、直流电机PWM调速控制实验、模数转换实验、CAN通讯实验、uCOSII实验、EEPROM 24C02读写实验、串口通讯实验、时钟实验、温度检测实验、SD卡读写实验、以太网通讯实验、FMSC-LCD320_240液晶驱动实验、触摸屏控制实验Cortex-M4实验项目： GPIO实验、数码管驱动显示实验、LCD1602显示实验、步进电机控制实验、直流电机PWM调速控制实验、模数转换实验、数模转换实验、CAN通讯实验、EEPROM 24C02读写实验、串口通讯实验、时钟实验、温度检测实验、SD卡读写实验、USB OTG鼠标控制实验、以太网通讯实验、FMSC-LCD320_240液晶驱动实验、触摸屏控制实验、uCOSII实验 免费安装、免费上门培训, 免费质保两年及以上。 | 套 | 2 |
| 6 | Cortex A9物联网综合实验系统 | 实验平台满足移动互联网和嵌入式应用教学需要，该平台配置四核心CPU，内存≥1GB，并且配有应用接口： LAN、3G通讯、WIFI、GPS、蓝牙、Zigbee等。上配有手持/移动设备常用传感器：三轴加速度、心率和光敏传感器等，配有指纹、指南针传感器和NFC模块；可扩展外设：电机、继电器、声光报警和振动马达等；软件采用Linux、Android等操作系统与应用。 一、硬件配置 1、箱体：铝合金箱体 电源：内置交流220V转直流12V、±5V电源适配器。开关电源，带短路保护。 2、主板资源与接口： 1) SD卡座2) 振动马达3) SDWIFI接口4) MUP SIM卡座5) 板载天线固定接口6) 节点模块接口座：3个7) MicroUSB：作数据传输8) 蜂鸣器：PWM控制输出9) RTC实时时钟备份电池10) EEPROM：24C02（2K）11) 协调器模块接口座：1个12) USB Host：3路，单层Type A13) 以太网：HR911105A Rj45接口14) 三轴加速度传感器：MMA7660FC15) RS232串口：基于UART0，DB9座16) RFID/GPS扩展模块接口座：1个17) 指纹/云平台扩展模块接口座：1个18) 8个用户自定义按键和1个复位按键19) 传感器与外设扩展模块接口座：2路20) LCD接口：FPC座，支持全彩TFT LCD21) 外设扩展接口：包含7个GPIO，2路ADC引脚22) miniPCIe接口座：支持3/4G模块，带固定螺丝孔23) DVP摄像头接口：20Pin DIP connector 2.0mm间距24) 核心板接口座：2*70Pin DIP connector 2.0mm间距25) UART接口：基于UART1~3，3个TTL电平UART接口26) 7寸真彩色LCD电容屏：背光可调，分辨率为800*48027) HDMI接口输出：支持HDMI 1.4a，支持1080p 30dps视频输出28) 音频输入输出接口：3.5mm耳机座和板载麦克风，支持录音和放音29) USB转串口：基于UART0，USB B型接口（与RS232串口通过短路帽跳选）30) 调试仿真电路：包含Jlink-OB调试器，USB转串口电路，ZIGBEE调试器转接口 3、核心模块：S5P4418四核处理器；主频≥1.4GHz；CPU: Samsung S5P4418,基于Cortex-A9; eMMC 8GB; 1GB DDR3 RAM；核心板集成电源管理单元，实现软件开关机和睡眠唤醒功能，集成千兆以太网和声卡芯片，带唯一MAC地址的EEPROM；PCB Size: 74x55mm。 4、Zigbee/IPv6协调器处理器：STM32F103基于ARM Cortex-M3内核32位CPU，主频72MHz；128K字节闪存程序存储器；2.0~3.6V 供电和I/O引脚；串行单线调试（SWD）和JTAG接口；多达7个定时器；2个ADC和9个通信接口。彩屏：≥1.8寸SPI串口屏，带底板；最少只需要4个I/O口驱动；分辨率≥128*160。接口：具有1个调试器接口，2个传输指示灯，2个功能按键，1个复位按键，1个电源拨动开关和电源指示灯；协调器具有独立电源供电、仿真器供电2种方式。射频模块： TICC2530，内置增强型8位51单片机和RF收发器；具有片内256K可编程Flash，8K 的RAM。CC2530具有不同的运行模式，适应超低功耗要求的系统。无线数据传输速率为20~250kbps；室内通信距离约为30~50米；室外通信距离约为100米。 5、ZigBee/IPV6节点板处理器：STM32F103基于ARM Cortex-M3内核32位CPU，主频72MHz； 128K字节闪存程序存储器；2.0~3.6V 供电和I/O引脚；串行单线调试（SWD）和JTAG接口；多达7个定时器；2个ADC和9个通信接口。彩屏：1.8寸SPI串口屏，带底板；最少只需要4个I/O口驱动；分辨率为≥128*160。接口：1个调试器接口，两个传输指示灯，2个功能按键，1个复位按键，1个电源拨动开关和电源指示灯；主节点具有独立电源供电、仿真器供电2种方式。通信模块：CC2530通信模块，内置增强型8位51单片机和RF收发器；具有片内256K可编程Flash，8K 的RAM。CC2530具有不同的运行模式，适应超低功耗要求的系统。无线数据传输速率为20~250kbps；室内通信距离约为30~50米；室外通信距离约为100米。传感器模块：可选配光敏、温湿度、火焰、烟雾、空气质量、大气压力、霍尔、继电器等多种传感器。 6、传感器模块支持声光报警、继电器、光敏传感器传感器，配有噪音、超声波、三轴、火焰、继电器、气体浓度、人体红外、大气压力、触摸、温湿度、烟雾、空气质量、霍尔、振动、雨滴、酒精等多达30种传感器。 7、配有SDWiFi模块、配有3G/4G模块、配有GPS 模块、配有指纹识别模块、配有低频125KHz模块、配有超高频900MHz模块：NXP芯片IC(LPC2132) ；支持多卡读、写卡操作；ISO/IEC 18000-6。 二、 配套实验项目 1、裸机程序实验；制作SD卡引导实验；点亮LED实验；查询方式检测按键实验；控制蜂鸣器实验；控制振动马达实验；控制声光报警器实验；按键控制声光报警器实验；按键控制继电器实验；串口设置之输入输出字符实验；电子指南针实验；AD转换检测光强度实验 2、u-boot启动代码及调试； 3、ubuntu-core系统及驱动程序 ； 4、Android4.4系统及驱动代码 5、Android基础应用实验搭建Android 开发环境；创建第一个Android应用程序；导入Android现有的应用项目；Android 应用程序结构；Android java基础与生命同期；Android 程序调试；Android 界面布局；Android 界面事件；Android Intent的基本使用；Android 文件存储；Android 数据库SQLite；Android 音频/视频开发；Android Camera照相；Android 补间动画/帧动画；Android 图形绘制Canvas；Android 图形特效绘制；Android HTTP,Socket通信；droid NDK开发 6、Android综合应用程序与实验Android下Zigbee 应用之综合组网实验；Android下Zigbee 应用之环境监测系统；Android下Zigbee 应用之智能倒车系统；Android下Zigbee 应用之智能窗帘系统；Android下Zigbee 应用之智能灯光系统 7、CC2530基本接口实验 CC2530 LED控制实验；CC2530定时器实验；CC2530串口实验；CC2530 ADC采集实验；CC2530 DMA实验；CC2530看门狗实验；CC2530休眠与唤醒实验 8、传感器接口实验光敏传感器实验；温湿度传感器实验；雨滴/凝露传感器实验；霍尔传感器实验；超声波测距传感器实验；人体红外传感器实验；可燃气体/ / 烟雾传感器实验；酒精传感实验；空气质量传感器实验；压力传感器实验；心率传感器实验；三轴传感器实验 9、无线射频实验点对点通信实验；广播通信实验；RSSI采集实验；信道监听实验 10、ZStack 协议栈实验；Zstack协议栈介绍；多点自组织组网实验；信息广播/组播实验；网络拓扑- -星状网；网络拓扑- -树状网选配：CC2530无线协调器节点；A9-CC2530；CC2530无线协调器，节点底板含STM32F103处理器；CC2530调试器（仿真器），CC2530无线协调器，节点底板含STM32F103处理器 免费安装、免费上门培训, 免费质保两年及以上。 | 套 | 2 |
| 7 | 计算机组成原理与微机接口实验平台 | 1、系统功能：实验系统采用仿真的方法进行所有的实验，并在实际的硬件平台上验证仿真结果，通过Proteus软件仿真与硬件仿真相结合的方式，让学生全面掌握计算机原理与系统结构。硬件仿真采用 USB 接口的模拟机，并配合Proteus仿真开发环境进行。 2、系统特点：① 镀金插孔、灯笼式接头。② 所有实验项目都配备有Proteus仿真实验工程。③ 配有完使用说明书和实验例程④ 采用计算机部件电路单元，及计算机结构设计。⑤ 采用典型实例优化布局。 3、系统组成及指标 3.1、铝合金箱,配有开关电源、元器件。 3.2、系统硬件模块：信号源模块、四连数码管模块、4X4矩阵键盘模块、8位独立按键模块、交通灯实验模块、4路蜂鸣器实验模块、模型机仿真器模块、Rs232串行通信模块、8251串行通信模块、8259中断控制器模块、DAC0832 DA转换模块、ADC0809 Ad转换模块、8255并行接口扩展模块、8237 DMA控制器模块、8253定时器/计数器模块、LCD12864点阵型液晶模块、LCD1602字符型液晶模块、8位LED发光二极管模块 3.3、系统软件平台： 系统能与Proteus仿真设计系统兼容使用；实现电路的在线仿真,并配备有逼真的动态器件,实现直观的运行仿真效果；配备有丰富的虚拟仪器和资源,实现基于虚拟电路的测量与调试。独特的组成原理与微机原理原理协同仿真功能：仿真软件支持全部指令集和寄存器；支持所有总线、内存和其他I/O引脚操作；所有中断模式提供内在代码的一致性检查；集成了VSM 源码级调试系统；完整地集成了Proteus 诊断控制系统内建处理器时钟,使事件定时精确到一个时钟周期；支持的编译器：MASM32、Borland Turbo Assembler (TASM)、Digital Mars C++ Compiler、Microsoft C/C++ Compiler 7.00、Borland C++ Compiler for Windows 5.02。 4、实验项目： 4.1组成原理实验：总线与寄存器实验、进位加法器实验、运算器实验、存储器实验、微程序控制器实验、硬连线控制器实验 4.2、计算机系统结构实验：微程序版CPU设计实验、嵌套中断的微程序版CPU设计实验、硬连线版CPU设计实验、流水线CPU设计实验、汇编与机器语言编程实验 4.3、微机接口实验：IO扩展实验、计数器实验、串口通信实验、数模转换实验、模数转换实验、液晶屏显示实验、中文液晶屏显示实验、IO接口综合实验、CPU中断扩展实验 4.4、数字逻辑实验：基本逻辑器件实验、组合逻辑实验、时序逻辑实验、时钟分配器、数字时钟（课程设计）、交通灯（课程设计）、简易电子琴（课程设计） 5、配套资源：实验指导书、所有实验源代码、所有实验Proteus工程设计文件、Proteus视频教程、Proteus技术讲座资料、实验使用芯片DATASHEET。工具:MASM32汇编器、Digital Mars C编译器、串口调试工具、虚拟串口软件、取模软件、模型机仿真器驱动等。 6、免费安装、免费上门培训, 免费质保两年及以上。 | 套 | 1 |
| 8 | 计算机硬件仿真设计集成软件（基础版+51） | 电子技术及单片机仿真设计软件：≥100用户广域网络版 1、软件版权：必须正版软件。 2、软件配置：≥100用户广域网络版。 3、智能原理图设计：① 丰富的器件库：超过45000种元器件，可方便地创建新元件；② 智能的器件搜索：通过模糊搜索可以快速定位所需要的器件；③ 智能化的连线功能：自动连线功能使连接导线简单快捷，大大缩短绘图时间；④ 支持总线结构：使用总线器件和总线布线使电路设计简明清晰；⑤ 可输出高质量图纸：能生成印刷质量的BMP图纸，能方便地供WORD、POWERPOINT等多种文档使用。 4、混合仿真：① 基于工业标准SPICE3F5，实现数字/模拟电路的混合仿真；② 超过35000个仿真器件。 5、信号源：包含直流电压源、正弦波发生器、脉冲发生器、指数脉冲发生器、单频率调频波信号发生器、任意分段线性脉冲信号发生器、文件信号发生器、音频信号发生器、稳态逻辑电平发生器、单边沿信号发生器、单周期数字脉冲发生器、数字时钟信号发生器、模式信号发生器、可编程信号源14种激励源。 6、 虚拟仪器：包含13种虚拟仪器，面板操作逼真，如虚拟示波器、逻辑分析仪、计数/定时器、虚拟终端、信号发生器、模式发生器、交直流电压表和电流表、调试器、I2C调试器、USB调试器。 7、 生动的仿真显示：用色点显示引脚的数字电平，导线以不同颜色表示其对地电压大小，结合动态器件（如电机、显示器件、按钮）的使用可以使仿真更加直观； 8、图形仿真功能：基于图标的分析可以精确分析电路的多项指标，包括工作点、瞬态特性、频率特性、传输特性、噪声、失真、傅立叶频谱分析等，还可以进行一致性分析； 9、8051模块仿真功能特性：①、处理器模型库：Generic 80C31, 80C32, 80C51, 80C52, 80C54 and 80C58/Atmel AT89C51,AT89C52 and AT89C55/Atmel AT89C51RB2, AT89C51RC2 and AT89C51RD2 (the the X2 mode and SPI are not modelled.)/Philips P87C51FX, P87C51RX+(i.e. FA，FB，FC，RA+, RB+, RC+，RD)。②、支持全部 8051指令系统和SFRs。③、所有IO操作/所有片上外设的各种操作模式，包括 timers、UART。④、所有中断模式/内部产生处理器时钟以优化经济结构性能，I/O和其它事件定时器精确至一个时钟相位。⑤、程序和外部数据存储器能被仿真为内部模型，以提高吞吐量，或仿真为外部模型以验证硬件设计。⑥、提供内部一致性代码检查功能/完整集成ISIS的源码级调试和源码管理系统。⑦、支持集成Keil等第三方编译器和调试器。支持的编译器：Keil C51/µVision 2/IAR。10、 广域网络版软件功能特性：① 服务器HTTP Key能够远程授权软件；② 可公开访问的IP地址让Proteus软件允许授权，计算机上用这个IP地址安装Key服务器；③ 在服务器上设置密码,将它添加到每台你希望能够连接该网络的设备，通过服务器控制器应用程序设置密码。④ 从Licence Key服务器控制器可以显示客户端连接和最近日志信息的诊断窗口。 11、免费安装、免费上门培训，提供2年及以上免费升级，永久质保，加密狗如有损坏免费以旧换新。 | 套 | 1 |
| 9 | 计算机硬件仿真设计集成软件（ARM7） | 1、嵌入式arm仿真设计软件： 100用户广域网络版、 软件版权：正版授权软件。 2、 软件配置：≥100用户广域网络版 3、原理图设计：丰富的器件库：超过45000种元器件，可方便地创建新元件；智能的器件搜索：通过模糊搜索可以快速定位所需要的器件；智能化的连线功能：自动连线功能使连接导线简单快捷，大大缩短绘图时间；支持总线结构：使用总线器件和总线布线使电路设计简明清晰；可输出高质量图纸：通过个性化设置，可以生成印刷质量的BMP图纸，可以方便地供WORD、POWERPOINT等多种文档使用。 4、混合仿真：基于工业标准SPICE3F5，实现数字/模拟电路的混合仿真；超过35000个仿真器件。 5、 信号源：包含直流电压源、正弦波发生器、脉冲发生器、指数脉冲发生器、单频率调频波信号发生器、任意分段线性脉冲信号发生器、文件信号发生器、音频信号发生器、稳态逻辑电平发生器、单边沿信号发生器、单周期数字脉冲发生器、数字时钟信号发生器、模式信号发生器、可编程信号源14种激励源。 6、 虚拟仪器：包含13种虚拟仪器，面板操作逼真，如虚拟示波器、逻辑分析仪、计数/定时器、虚拟终端、信号发生器、模式发生器、交直流电压表和电流表、调试器、I2C调试器、USB调试器。 7、仿真显示：用色点显示引脚的数字电平，导线以不同颜色表示其对地电压大小，结合动态器件（如电机、显示器件、按钮）的使用可以使仿真更加直观。 8、图形仿真功能：基于图标的分析可以精确分析电路的多项指标，包括工作点、瞬态特性、频率特性、传输特性、噪声、失真、傅立叶频谱分析等，还可以进行一致性分析。 9、仿真功能特性：（1）、处理器模型库：LPC2101，LPC2102,LPC2103,LPC2104、LPC2105、LPC2106；LPC2114、LPC2124；LPC2131, LPC2132, LPC2134, LPC2136, LPC2138；ARM7TDMI and ARM7TDMI-S 内核模型；（2）、模型特点： 支持所有口和I/O引脚的操作； 支持ARM和THUMB指令系统； 支持片上外设的所有硬件模型，包括：GPIO、timers、RTC、UARTs、SPI、I2C、MAM、PLL、ADC； 高达10MIPS仿真速度；装载或调试所有ELF/DWARF2程序文件；配有IAR EWARM和Keil UV3调试器的驱动；内部产生处理器时钟，事件定时可精确至一个时钟周期。（3）、支持的编译器： IAR’s ARM Compiler (EWARM)；GNU ARM compiler；Keil ARM compiler (KARM) 10、 广域网络版软件功能特性：服务器HTTP Key能够远程授权软件；可公开访问的IP地址让软件允许授权，计算机上用这个IP地址安装Key服务器；在服务器上设置密码,然后将它添加到每台你希望能够连接该网络的设备，通过服务器控制器应用程序设置密码；从Licence Key服务器控制器可以显示客户端连接和最近日志信息的诊断窗口。 11、免费安装、免费上门培训，提供2年及以上免费升级，永久质保，加密狗如有损坏免费以旧换新。 | 套 | 1 |
| 10 | 计算机硬件仿真设计集成软件(Cortex-M3) | 嵌入式Cortex-M3仿真设计软件：≥100用户广域网络版 1、 软件版权：正版授权。 2、 软件配置：≥100用户广域网络版 3、原理图设计：丰富的器件库：超过45000种元器件，可方便地创建新元件；智能的器件搜索：通过模糊搜索可以快速定位所需要的器件；智能化的连线功能：自动连线功能使连接导线简单快捷；支持总线结构：使用总线器件和总线布线使电路设计简明清晰；可输出高质量图纸：通过个性化设置，可以生成印刷质量的BMP图纸，可以方便地供WORD、POWERPOINT等多种文档使用。 4、 ProSPICE混合仿真：基于工业标准SPICE3F5，实现数字/模拟电路的混合仿真；超过35000个仿真器件。 5、 信号源：包含直流电压源、正弦波发生器、脉冲发生器、指数脉冲发生器、单频率调频波信号发生器、任意分段线性脉冲信号发生器、文件信号发生器、音频信号发生器、稳态逻辑电平发生器、单边沿信号发生器、单周期数字脉冲发生器、数字时钟信号发生器、模式信号发生器、可编程信号源14种激励源。 6、 虚拟仪器：包含13种虚拟仪器，面板操作逼真，如虚拟示波器、逻辑分析仪、计数/定时器、虚拟终端、信号发生器、模式发生器、交直流电压表和电流表、调试器、I2C调试器、USB调试器。 7、仿真显示：用色点显示引脚的数字电平，导线以不同颜色表示其对地电压大小，结合动态器件（如电机、显示器件、按钮）的使用可以使仿真更加直观、生动； 8、图形仿真功能：基于图标的分析可以精确分析电路的多项指标，包括工作点、瞬态特性、频率特性、传输特性、噪声、失真、傅立叶频谱分析等，还可以进行一致性分析。 9、仿真功能特性：（1）处理器模型：支持ST STM32系列、TI LMS3S系列、NXP LPC13系列、Atmel ATSAM3N系列（2）模型特点：支持所有指令集，但不支持多核操作；支持所有口和I/O引脚操作；支持睡眠和深度睡眠模式；支持看门狗定时器；支持定时器的所有工作模式；支持串行通讯口，支持FIFO模式；支持SSI接口；支持IIC所有模式；支持模拟比较器；支持多输入通道ADC和内部温度传感器；支持代码和数据闪存，包括Cortex-M3的区域保护功能；支持所有的中断模式；支持内部一致性代码检查功能；集成VSM源码级调试系统；集成诊断控制系统。（3）支持的编译器：IAR EWARM、GNU ARM、KEIL MDK 10、 广域网络版软件功能特性：服务器HTTP Key能够远程授权软件；可公开访问的IP地址让Proteus软件允许授权，计算机上用这个IP地址安装Key服务器；在服务器上设置密码,然后将它添加到每台你希望能够连接该网络的设备，通过服务器控制器应用程序设置密码；从Licence Key服务器控制器可以显示客户端连接和最近日志信息的诊断窗口。 11、免费安装、免费上门培训，提供2年及以上免费升级，永久质保，加密狗如有损坏免费以旧换新。 | 套 | 1 |
| 11 | 计算机硬件仿真设计集成软件 (8086) | 计算机8086仿真软件： ≥100用户广域网络版。 1、软件版权：正版授权。 2、软件配置：100用户广域网络版 3、智能原理图设计（公共平台）：丰富的器件库：超过45000种元器件，可方便地创建新元件；智能的器件搜索：通过模糊搜索可以快速定位所需要的器件；智能化的连线功能：自动连线功能使连接导线简单快捷；支持总线结构：使用总线器件和总线布线使电路设计简明清晰；可输出高质量图纸：通过个性化设置，可以生成印刷质量的BMP图纸，可以方便地供WORD、POWERPOINT等多种文档使用。 4、混合仿真：基于工业标准SPICE3F5，实现数字/模拟电路的混合仿真；超过35000个仿真器件 5、 信号源：包含直流电压源、正弦波发生器、脉冲发生器、指数脉冲发生器、单频率调频波信号发生器、任意分段线性脉冲信号发生器、文件信号发生器、音频信号发生器、稳态逻辑电平发生器、单边沿信号发生器、单周期数字脉冲发生器、数字时钟信号发生器、模式信号发生器、可编程信号源14种激励源。 6、 虚拟仪器：包含13种虚拟仪器，面板操作逼真，如虚拟示波器、逻辑分析仪、计数/定时器、虚拟终端、信号发生器、模式发生器、交直流电压表和电流表、调试器、I2C调试器、USB调试器。 7、仿真显示：用色点显示引脚的数字电平，导线以不同颜色表示其对地电压大小，结合动态器件（如电机、显示器件、按钮）的使用可以使仿真更加直观、生动； 8、图形仿真功能：基于图标的分析可以精确分析电路的多项指标，包括工作点、瞬态特性、频率特性、传输特性、噪声、失真、傅立叶频谱分析等，还可以进行一致性分析； 9、仿真功能特性：（1）处理器模型库： 8086处理器（2）模型特点： 全部指令集和寄存器；支持所有总线、内存和其它I/O引脚操作； 所有中断模式； 内建处理器时钟,使事件定时精确到一个时钟周期； 提供内在代码的一致性检查(例如不正确操作码的执行,不合规定的存储器访问, 堆栈溢出检查等)； 完整地集成进VSM 源码级调试系统。（3）支持的编译器：MASM32；Borland Turbo Assembler (TASM)；DigitalMars C++ Compiler；Microsoft C/C++ Compiler 7.00；Borland C++ Compiler for Windows 5.02 10、 广域网络版软件功能特性：服务器HTTP Key能够远程授权软件；可公开访问的IP地址让Proteus软件允许授权，计算机上用这个IP地址安装Key服务器；在服务器上设置密码,然后将它添加到每台你希望能够连接该网络的设备，通过服务器控制器应用程序设置密码；从Licence Key服务器控制器可以显示客户端连接和最近日志信息的诊断窗口。 11、免费安装、免费上门培训，提供2年及以上免费升级，永久质保，加密狗如有损坏免费以旧换新。 | 套 | 1 |
| 12 | 课堂管理系统 | 1、要求纯软件产品，升级简易方便，全中文界面设计，配有详细的在线帮助，支持主窗口功能按钮、浮动工具条、右键菜单、快捷键多项操作方式。 （1）具有双通道广播功能。 （2）具有动态局部截屏及实时压缩功能，支持DirectDraw、Direct3D、 Overlay、OpenGL等特殊显示方式。屏幕广播响应时间≤0.4秒。 （3）具有流媒体视频广播功能。 （4）具有文件分发和拖拽添加功能。 2、功能要求 2.1 课堂教学 （1）屏幕广播功能：将教师机屏幕和教师讲话实时广播给单一、部分或全体学生，可选择全屏或窗口方式。窗口模式下或教师机与学生机分辨率不同情况下，学生机可以以不同的窗口方式接收广播；教师根据需要选择屏幕的某个部分广播给学生，给教师留有一定的私人空间。 （2）屏幕广播速度增强：屏幕广播时支持多种画面质量的调节，根据网络的不同选择最好的效果进行教学。 （3）屏幕笔：教师教学使用的辅助工具，突出显示项目、添加注释，添加批注等等。 （4）网络影院：脱机工作，以便教师在课前确认准备的片源是否可用；支持暂挂功能，记忆播放进度，以便教师下节课自动从上次暂停的地方继续播放。 （5）投影广播：直接将教师自带笔记本电脑的内容广播给学生，并将教师在笔记本电脑上的操作全部录制。 （6）视频直播：通过USB摄像头将教师的画面实时广播到学生机，达到更形象的教学效果，具有引导客户选择视频设备的提示画面，以便快速完成摄像头设备的设置。 （7）语音广播：将教师机麦克风或其他输入设备（如磁带、CD）的声音广播给学生，教学过程中，可以请任何一位已登录的学生发言，其他学生和教师收听该学生发言。 （8）语音对讲：教师可以选择任意一名已登录学生与其进行双向语音交谈，除教师和此学生外，其他学生不会受到干扰，可以动态切换对讲对象。 （9）学生演示：教师可选定一台学生机作为示范，由此学生代替教师进行示范教学。 （10）分组教学：教师分派组长执行指定的功能，组长代替教师进行小组教学，小组不需要再临时创建，可以直接使用既有分组信息，教师可以监控每个分组的教学过程，以了解分组教学的进度。 （11）分组讨论：教师可以创建多个小组进行讨论活动，并可任意选择分组加入讨论活动。同组师生支持多种方式进行交流，包括文字，表情，图片等。 （12）屏幕录制：教师机可以将本地的操作和讲解过程录制为ASF录像文件，可以用 Windows 自带的 Media Player 直接播放。学生端屏幕录制：学生端接收教师端广播的时候可以自动录制教师机广播教学的过程，课后可以重复观看学习。 （13）文件分发：允许教师将教师机不同盘符中的目录或文件一起发送至生机的某目录下。目录不存在自动新建此目录；盘符不存在或路径非法不允许分发；文件已存在选择自动覆盖或保留原始文件。 （14）文件收集：教师可以收取学生固定目录下的文件，收集目录支持预定义的宏目录，收集文件支持后缀名过滤。 （15）作业提交：学生把做好的作业直接提交到教师机，方便教师批改作业要收取的麻烦。通过特殊设置，学生提交作业时必需经过教师审批通过后才可提交，教师可以选择接收和拒绝学生提交的文件。并且教师可以限制学生提交文件的数目和大小。 （16）网络快照：教师可以在监控学生的时候，对学生画面拍快照，保存学生画面的截图。 （17）屏幕监视：教师机可以监视单一、部分、全体学生机的屏幕，教师机每屏可监视多个学生屏幕（最多16个）。可以控制教师机监控的同屏幕各窗口间、屏幕与屏幕间的切换速度。可手动或自动循环监视。多频道教学：支持多达32个频道的划分，一个教师可对单个班级或多个班级同时上课；多个教师可同时对多个班级进行不同内容的教学。 2.2 教学评测与试卷编辑：教师能够在家中编辑试题，试题类型支持单选、多选、判断、简答，可插入图片，设置试卷名称、教师名称、班级、考试时间和总分。 （1）开始考试：教师将试卷分发给学生即可开始考试，考试过程中可以教师如有问题补充，可暂停考试，在特殊情况下，可以暂挂考试，下次启动系统后可继续考试；考试过程中如有断电、关机等意外情况学生机可断线重连，考试结束后学生可提交或时间到自动提交。 （2）阅卷评分：收取的试卷系统可自动评分，教师添加批注，查看柱状图显示的考试统计结果，并能够将评分结果以网页形式发送给相应的学生。 （3）随堂小考：教师启动快速的单题考试（可在试题中添加图片）或随堂调查，限定考试时间，学生答题后立即给出结果，结果显示学生答案柱状图分析和答题时间，可作为抢答依据。 2.3 课堂管理电子点名：通过电子点名教师机的主界面的学生机的名称将会变成学生签到的姓名。电子点名列表可被保存，备以后查看。班级模型：有单独的管理界面，实现对班级模型的统一管理，并能够导入、导出，调用不同网络教室中的班级模型。 （1）U 盘限制：对U盘访问权限的设定（完全开放、只读、只写、完全限制），有效控制学生使用U盘，防止资料的流失和病毒的引入。 （2）上网限制：设定学生访问网站的黑名单或白名单，对学生可以访问的Internet站点进行管理。支持多浏览器限制，如QQ、IE、谷歌、360、遨游等浏览器。 （3）程序限制：通过各种策略的应用，可防止学生在教学过程中打游戏，或使用QQ，MSN等聊天工具，支持限制 U 盘，网络映射盘，硬盘虚拟盘，虚拟光盘，内存虚拟盘里的程序。 （4）学生端属性查看：教师可以获取学生端计算机的名称、登录名和其它常用信息，并可以列出学生端的应用程序、进程和进程 ID，教师还可以远程终止学生端的进程。 （5）系统日志：显示和自动保存系统运行过程中的关键事件，包括学生登录登出，资源不足，提交文件等。 （6）黑屏肃静：教师可以对单一、部分、全体学生执行黑屏肃静来禁止其进行任何操作，达到专心听课目的，教师可自定义黑屏的内容与图片。 （7）远程命令：可以进行远程开机、关机、重启等操作，远程关闭所有学生正在执行的应用程序功能。 （8）分组管理：教师可以新建，删除，重命名分组，添加和删除分组中的成员，设置小组长。分组信息随班级模型永久保存，下次上课可以直接使用保存的分组。 （9）图标监看：班级模型中可以显示学生机桌面的缩图。以定期更新，更新的快慢可由教师机程序定制，缩图显示大小也可自由设定。 （10）自动锁屏：独有的断线保护自动锁屏技术，通过网卡的是否激活来锁定屏幕，避免学生拔掉网线违反纪律。（11）防杀进程：为安全起见，学生端程序运行后，防止学生通过任务管理器结束学生端程序进程来逃脱教师控制。 （12）远程登录：支持Windows所有操作系统的远程登录功能。 （13）登录前接收广播：学生在登录windows系统前接收广播。 （14）请求帮助：学生端遇到问题可请求帮助，教师端可远程遥控帮助学生解决问题。 （15）远程消息：教师与学生能够使用远程消息进行交流，并可以允许和阻止学生发送文字消息。 （16） 远程设置：远程设置学生桌面主题、桌面背景、屏幕保护方案、学生的频道号和音量、学生的卸载密码，是否启用进程保护，断线锁屏，热键退出等。 3、其他要求版本为新版本；免费安装、免费上门培训, 免费升级、质保两年及以上； | 套 | 3 |

A2包：51.66万元

| 排序 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能车创新平台 | 1）内置树莓派控制板，前后轮同时驱动; 2）至少2路红外避障传感器、3路超声测距模块、2路循迹传感器; 3）主控板与其它线路板采用焊接方式连接，不采用插线连接; 4）电池可支持开机2个小时及连续运动1个小时以上。 5）支持ASU-VIPLE软件平台，支持C/C++及Python开发； 6）有配套的电子资源和实训教程。 7）包含本系统所有选配、扩展模块及功能。 8）免费安装、免费上门培训, 软件免费升级，硬件免费质保两年及以上。 | 套 | 40 |
| 2 | 小车迷宫 | 定做，板材结构，可组装。≥1.2X2.4m 与智能车创新平台配套使用；有配套的电子资源和实训教程；）免费安装、免费上门培训, 软件免费升级，硬件免费质保两年及以上。 | 套 | 5 |
| 3 | 物联网学科竞赛平台 | 1. 实验平台 1)平台至少支持6个通用实验模块插槽； 2)每个实验槽包含2路DC电源与2路UART通信通道； 3)平台与模块的连接方式采用磁性吸合方式； 4)平台实验模块插槽与实验模块之间采用弹性触点方式供电及提供信号传输； 5)平台提供3个电压等级的独立电源，可以为外部设备供电，独立电源额定电流要求为：DC3.3V 1000mA、DC5V1000mA、DC12V 1000mA； 6)支持自主电路搭建，平台内置面包板； 2. 创新实验模块套件 套件：温度/光照传感模块、继电器模块、功能扩展模块、M3核心模块、WIFI通讯模块、键盘模块、显示模块、LF射频模块、单片机开发模块、超声波传感模块、温湿度传感器、人体红外传感器、指示灯模块、风扇模块、太阳能电池板、Zigbee模块、舵机、线材及其他配件。 3．其他要求 1）包含本平台所有选配、扩展模块及功能。 2）免费安装、免费上门培训, 免费质保两年及以上。 | 套 | 2 |
| 4 | 视觉识别、导航定位开发平台 | 1、运动底盘模块 （1）机械结构：可折叠设计，折叠后高度≤400mm且可调 400mm-1800mm可自由调节； （2）整体重量：≤20kg; （3）有效负载：整体负载≥3kg （4）速度：≥1m/s; （5）主体材质：铝合金、碳纤维 （6）底盘结构：须采用电机驱动、总线控制智能伺服驱动器 2、伺服控制模块： （1）驱动系统：三轮全向式、须采用合金轮毂以及高强度耐摩擦橡胶滚轮； （2）电控系统 ：须采用分布式控制系统，3路伺服控制，不低于六轴姿态感应系统。 （3）软件系统：须采用ROS系统，平台带程序框架源码，实现程序与硬件通讯。包括传感器数据获取、底盘运动控制，提供完善的API接口。 （4）主控模块：采用1080P高清触摸屏，支持触碰笔操作，Intel第六代酷睿处理器，4G DDR4内存，128G固态硬盘，USB3.0高速接口，配备802.11a/g/n无线网卡。 3、视觉识别系统： 能够接入多个相机，并可通过上位机进行管理，具有视觉定位功能，可进行视觉测量，缺陷检测，自付处理等，智能学习功能，分辨率≥ 1920×1080、帧率大于30fps、有效视角不小于70°、接口 USB 3.0 。 4、定位导航系统：系统由核心板和激光雷达传感器接口板构成。其中激光雷达传感器扫描范围≥360°、探测距离5-8m、采集频率 10Hz 。 5、姿态测量系统姿态测量系统配有3轴加速度和3轴陀螺仪组成，可以实时检测机体的朝向、翻滚及俯仰角度。为机器人的导航及行进提供重要数据，并让机器人在运动过程中发现倾倒风险，及时采取紧急措施 6、定向语音识别系统：对语音指令进行识别，识别过程要求稳定、顺畅、快速、标准、误差小。 7、整体性能要求： （1）在复杂环境认定跟随目标。 （2）具备将三维立体点云进行降维，从而构建出可以进行定位导航的二维平面地图的功能。 （3）在环境地图中设置移动目标点； （4）对环境地图中的移动目标点进行命名和位置调整； （5）在创建的环节地图中进行路径规划，使机器人自主移动到指定目标点。 （6）机器人在所有目标点之间便利移动。 （7）具备定位导航功能。 （8）具备人脸检测的功能。 8、其他要求：1）包含本系统所有选配、扩展模块及功能； 2）免费安装、免费上门培训, 免费质保两年及以上。 | 套 | 2 |
| 5 | 创新创客实训套件 | 1.功能要求：用于开展多种类型机器人创新实验，包含至少14个机器人案例，结构上包括关节式机器人模块、轮式模块，以及各种机械传动装置等。机器人类型全面，知识点覆盖面广，适合各种用途。 2.主要配置：采用ATmega32U4芯片主控底板，可兼容常见扩展板；最多可支持4个舵机、25个传感器；扩展板，完全兼容arduino控制板标准接口。与主控板堆叠使用，3P、4P接口全部采用彩色分组插针，防反插设计。可直接驱动舵机、2路直流电机、数码管等机器人常规执行部件，无需外围电路。结构零件不低于480，包含铝镁合金零件，国际M3接口，含U型舵机支架、斜U支架、L型支架、直流电机支架、L型板、脚板等不≤100个零件；ABS塑胶零件，包括万向轮、扇叶等；机械零件不≤400件，包含不锈钢螺丝、螺母，金属轴套、尼龙螺柱、轮胎等；电机8件，包含3-7V双轴直流减速电机，2种不同规格舵机等；传感器20种，包含红外避障传感器、碰撞开关、火焰传感器、灰度传感器、超声波传感器、震动传感器等；通信模块2种，包含蓝牙模块和红外接收模块等；组装工具4套，包含内六角螺丝刀、扳手、十字螺丝刀、镊子等；提供实验教材等。 3.软件要求：提供开源机器人软件；机器人教学例程；库函数源代码；教材电子文档；机器人3D组装文件；教学视频；可进行云系统图形化编程，编程无线下载烧录。 4.支持课程要求：支持机器人机构设计、机器人机构创新设计、典型机器人构型的设计、模块化机器人设计与实现、机构组成建模、机电控制基础、机器人技术基础、工业机器人基础、传感器原理与应用、嵌入式技术在机器人上的应用、自主机器人程序设计、自动控制原理、机器人运动学、多自由度机器人组装与控制、空间机器人运动规划、机器人与仿生学、机器人控制与通信技术、现场总线基础课程 5、其他要求：提供学生竞赛、工程师认证和教材编写等服务资源；免费安装、免费上门培训, 免费质保两年及以上。 | 套 | 1 |
| 6 | 创意竞赛实训平台 | 1 整体要求：平台采用模块化设计，接口开放，支持s3c2410、cortex-A8、cortex-M0、cortex-M3、cortex-M4五种核心模块，兼容s3c6410，可自由组合，扩展性强。满足学生竞赛、课程设计、创新实训、毕业设计、科研创业等要求。满足二次开发，提供详细的实验教材，提供电子版代码光盘资料。 2 硬件要求 2.1 Cortex-A8核心板：CPU：采用Cortex-A8处理器，主频1GMHz；内存 ：1G Bytes DDR2；Flash：1G Bytes Nandflash；支持SD卡系统烧写； 2.2 S3C2410核心板： CPU：ARM920T；工作频率203MHzSDRAM：32MB Flash：SAMSUNG；64MNAND；LCD：3.5寸触摸屏；320*240TFT真彩接口：EtherNet网卡，USB接口，CAN总线UART，SD/MMC 2.3 Cortex-M0核心板：CPU：LPC11U37FBD48，32位ARM Cortex-M0微控制器，工作频率为50MHz，内置高达32 kB的闪存;6 kB SRAM；接口：1个GDSC-0801WP-01字符显示屏 ，1个RS232接口 ，1个USB从口 ，1个RESET按键、1个WAKEUP按键和1个USER按键，1个LED-D7，1个蜂鸣器，1个电位器，1个NTC热敏电阻，2个SSP扩展接口，1个IIC 扩展接口，3个GPIO扩展接口，1个JTAG/SWD调试接口 2.4 Cortex-M3核心板：CPU：LPC1857FET256，ARM CortexM3处理器，主频180MHz ，内置126 kB SRAM，内置1 MB双块Flash存储器 SDRAM ：32 MByte NOR Flash ： 4 MByte 接口：(SPI)串行Flash 16 MByte ；LCD 3.5寸液晶触摸屏 （320*240TFT真彩）接口 ；EtherNet网卡（10/100M） ；USB接口（USB2.0 OTG主/从, USB2.0 DEVICE）；UART接口；JOYSTICK按键；1个休眠唤醒按键；3个LED 2.5 Cortex-M4核心板：CPU： PLC4357FET256，最高工作频率为204MHz，内置264KB的SRAM，用于存储代码和数据；SDRAM ：32 MByte NOR Flash ： 4 MByte；接口：(SPI)串行Flash 16 MByte ；LCD 3.5寸液晶触摸屏接口；EtherNet网卡USB接口；UART接口；JOYSTICK按键；1个休眠唤醒按键；3个LED； 2.6平台主控板（2个）：作为核心板的功能扩展板，包含1个RSR232串口，两个总线扩展接口，一个全功能扩展口和IIS、I2C、SPI、A/D、GPIO、外部中断、串口等外部接口；为接插件方式扩展接口，便于二次开发。除配置cortex-A8核心板外，主控板还可以支持ARM9、ARM11、cortex-M0、cortex-M3、cortex-M4五种核心板。 3 配套模块： 3.1 Cortex-A8核心板、S3C24 3.2 输入/输出类：4*4矩阵键盘，双数码管，点阵LCD12232，光电隔离输入/继电器输出，直流电机桥，蜂鸣器/LED。 3.3 通讯模块：RS485、CAN、IIS音频接口，模拟视频接口，红外通信，USB转串口，USB-HUB，无线/红外兼容遥控器 3.4 传感器类模块(20种)：雨滴传感器、震动传感器、气压传感器、红外测距传感器、热电偶传感器、单轴倾角传感器、电流传感器、紫外线传感器、粉尘传感器、磁场强度传感器、光照强度传感器、颜色传感器、干簧门磁/霍尔开关传感器、光敏声响开关传感器、光谱气体传感器、红外对射传感器、热释红外传感器、三轴加速传感器、温湿度传感器、压力传感器。 3.5 Zigbee类模块（6套）:TI CC2430/CC2530 zigbee模块（附带传感器）、口调试板、zigbee仿真器、外置电池盒。采用模块化设计方法，分别由ZigBee无线模块、传感器模块、调试板、底板和仿真器组成。 3.6 RFID模块（标配4种RFID模块，分别是LF低频模块、HF高频模块、UHF超高频模块、有源2.4G模块）。可以搭配PC机、ARM终端、DSP、单片机等进行数据处理。 3.7 其他模块：摄像头模块，仪表放大器，SD卡,SD插座，插线式面包板，焊孔面包板，表贴焊孔面包板、J-link仿真器、7寸液晶触摸屏，二维码扫描模块。 3.8 平台采用三层箱体结构，满足全国大学生嵌入式物联网及电子设计大赛相关要求。 4 软件要求 4.1 Cortex-A8核心板：Linux2.6.35.7；S3C2410核心板：Linux2.6.24；Cortex系列（Cortex-M0/M3/M4）：底层硬件驱动接口程序；BootLoader：U-boot；文件系统：Cramfs+Yaffs2(NANDFLASH)； 4.2 Zigbee部分：节点操作系统可搭载TinyOS和Contiki OS，提供Z-stack ZigBee2007/PRO和IPv6协议栈规范；基于IAR 51集成开发环境的工程仿真调试环境； 4.3 提供软件光盘资料，提供智能可控内容光立方、老人养老看护、智能停车管理、救援机器人设计等案例，提供CH软件工具及光盘资料。 5、其他要求：提供学生竞赛、工程师认证和教材编写等服务资源；免费安装、免费上门培训, 免费质保两年及以上。 | 套 | 2 |
| 7 | 智能控制实验系统 | 1.整体要求：包含4个典型机器人，履带机器人、倒立摆机器人、5自由度机械手、6自由度双足机器人，四款机器人可同时开展实验项目；另外可组装排爆机器人、16自由度轮腿机器人等。可开展至少25个机器人实验项目，适用于机器人控制实验教学，创新设计、课程设计以及学生竞赛等。 2.配置要求：采用ARM CortexM3 芯片主控底板，可兼容常见扩展板；1个Bigfish综合扩展板，最多可支持10个舵机、10个传感器、2个直流电机；传感器16种，红外、闪动、声控、触碰、火焰、灰度、超声波、颜色、加速度、编码器、wifi无线摄像头、摇杆模块等；通信模块3种，蓝牙模块、2.4G无线通信模块、无线路由器等；组装工具4套，包含内六角螺丝刀、扳手、十字螺丝刀、镊子等；教材两种，包含《使用指南》、 《机器人创新实验指导手册》；提供开源机器人软件，C语言图形化双界面；机器人教学例程；库函数源代码；教材电子文档；机器人3D组装文件；教学视频；Android手机apk等光盘资料1套。 3.履带机器人可开展：电机控制实验；运动控制实验；PID轨迹控制实验；搭载传感器实验；8×8点阵显示实验；无线通信实验等。 4.双轮自平衡机器人可开展：自平衡模块实验；倒立摆算法实验；双轮载具运动实验等。 5.六自由度双足机器人可开展：双足运动控制实验；步态规划实验；双足平衡实验；机构改装实验等。 6.五自由度机械臂可开展：机械臂运动控制实验；搭载传感器实验；机械臂颜色分拣实验等。 7.排爆机器人（课程设计项目）可开展：无线视频侦查实验；远程环境温度监控实验；体感控制实验等。 8.轮腿式机器人（课程设计项目）可开展轮腿结构运动实验；仿生步态规划实验；IIC总线控制实验；蓝牙通信实验；Android蓝牙app开发实验、机构改装实验等。 9.提供代码资料及光盘、提供相关大赛和认证资源；免费安装、免费上门培训, 免费质保两年及以上。 | 套 | 1 |
| 8 | 服务应用（搬运）机器人 | 1.模拟家庭环境的机器人，机器人在接受到信号后，通过传感器检测机器人的位置，自主越过桥型障碍物，到达指定的小桌，自动抓取小桌上的物品，携带物品到达目标地点，将物品放到目标小桌上后，回到其初始位置。整个过程完全自主，机器人通过传感器识别自主完成一定的服务动作。 2.机器人仅受发令人基于目标的指令控制，整个寻路、抓取等动作完全自主，基于多传感器的数据融合和地图实现。 3.采用包含超声传感器、红外传感器、Zigbee和GPS等多传感器信息系统实现精确的室内定位。 4.装配的机械臂和机械手通过传感器标定和控制器控制实现对目标物的抓取。 5.机器人可与手机等手持设备通信，实现用手机发送指令和接收机器人全方位整体信息，实现机器人融入智能化家居。 6.主要技术：小型加固增磨轮胎；两轮独立驱动；多模块堆叠式控制系统；多传感器数据融合的信息采集系统；采用全铝框架，整机重量≤4KG；速度：2~5m/s；电源：12V锂电源供电，供电时间2小时；驱动：两个17W进口直流电动机 7.提供相关大赛和认证资源；免费安装、免费上门培训, 免费质保两年及以上。 | 套 | 1 |
| 9 | FPGA教学创新设计综合实验开发系统 | 一、FPGA核心板有：Cyclone3型的EP3C10E144，Cyclone3型的EP3C40E244，Cyclone4型的4CE55F23CB。等。配有DE0型板、DE0-CV型板、DE1-SOC型板。硬件配置：实验开发系统的组成：主系统（基础平台）、核心板、扩展模块。 二、主系统（基础平台）配置1、KX_USB-Blaster2型双功能编程器：(1)USB-Blaster编程下载功能(支持AS、PS、JTAG模式)：对FPGA/CPLD进行配置或编程；对配置器件EPCSx编程；访问和编辑FPGA内部RAM；调试Nios2，完成SOPC设计；支持SignalTapII 嵌入式逻辑分析仪。(2)USB到UART串行通信转换：通过USB与FPGA串行通信，实现PC与FPGA的串行通信，且无需RS232电平转换；通过USB与单片机的串行通信，实现PC与通用单片机的UART串行通信；通过USB对STC等系列单片机进行直接编程开发，无需电平转换。2、多功能重配置型高效率实验控制电路：主系统板上含有Multi-task Reconfiguration（多功能重配置结构）控制电路。该电路结构能仅通过一个键的控制，实现纯电子方式切换，选择十余种面向不同实验需要的针对FPGA目标芯片的硬件电路连接结构。3、FPGA中运行多种经典实用处理器IP核：系统允许在核心板的大规模FPGA中运行多种经典实用软硬处理器IP核，包括：（1）基于微指令的8位模型处理器；（2）基于状态机指令控制结构的16位实用处理器；（3）基于精简指令流水线结构的16位处理器；（4）8051软核处理器(基于商业级全兼容MCS-51单片机IP核。利用此核，实验者可以实现传统单片机实验系统无法达到的SOC(片上系统)设计。即将单片机CPU、RAM、ROM以及其它各类接口电路模块设计在同一片FPGA中；（5）32位软核NiosII Gen2嵌入式系统处理器。4、5功能智能逻辑笔：可显示高电平、低电平、中电平、高阻态、脉冲信号。注意有“高阻态”测试功能。5、独立的标准时钟频率20个：20MHz、5MHZ 、2.5Mhz、 1.25MHZ、 625kHZ、 65536HZ、 32768HZ 、16384HZ、 4096HZ 、1024HZ 、512HZ 、256HZ、 128HZ 、64HZ、16HZ、 8HZ 4HZ、 2HZ 、1HZ、0.5HZ，从低到高21组时钟可供选择。6、电源有自动保护的+5V，+12V、-12V、、+3.3V、2.5V+、1.2V。7、8个LED放光二级管，8个拨码开关，扬声器。 8、DDS信号输出口及幅度、偏移调谐。9、6个标准可扩展IO十芯座，1个十四芯座；4组可扩展模块座，1个可扩展DDS模块座、一个可扩展7寸彩屏液晶座；10、CPLD303211、含扫描的智能译码电路模块，12个按键、其中按键可切换成脉冲式、高低电平式、输出4位二进制式电路模式，8数码可切换成直通非译码动态扫描式、智能BCD译码、16进制译码；16个发光二极管（专利）。 三、核心适配板1）CycloneIV型FPGA EP4C455F484，含55856个可编程逻辑宏单元、3491LAB，2396160个SRAM存储单元、4个锁相环；2）16M FPGA专用配置存储器EPCS16；4）64 MB SDRAM.支持8位和16位总线；5）2 MB FLASH 串行存储器；6）TF卡接口；7）5个单脉冲式开关；8）8个拨动式开关；9）扬声器；10）2组20MHz有源晶体振荡器。用于驱动FPGA中的4个锁相环；11）VGA接口及其适配电路；12）PS/2 鼠标/键盘接口；13）点阵和字符液晶接口；14）两组80芯扩展接口。 四、提供的软件资源1、基本软件：1）Quartus II 9.0/13.1；2）8051单片机IP核；3）Nios II软件；2、实验配套资源：提供相关的实验指导书，组成原理实验指导书、提供相应PPT课件、PDF教学文档等。提供扩展板原理图。实验指导书及其电子版。3、配套教程 潘松 教材：《EDA技术实用教程》Verilog第五版和《EDA技术实用教程》VHDL（可自行订购）。 五．其他要求1）包含本平台所有选配、扩展模块及功能。2）免费安装、免费上门培训, 免费质保两年及以上。 | 套 | 1 |
| 10 | 数字万用表 | 精度：3位半 电压：直流200mV~1000V；交流200mV~750V 电流：直流200mA~20A；交流200mA~20A 电阻：200Ω~200MΩ 电容：20nF~2000uF 电感：2mH~20H 频率：10Hz~20MHz 通断、二三极管、温度测量 具有有效值测量、相对值测量、上下限值测量 | 套 | 6 |
| 11 | 数字万用表 | 精度：3位半 电压：交直流600mV~600V 电流：交直流60uA~10A 电阻：600Ω~60MΩ 电容：1000nF~10mF 频率：10Hz~20MHz 通断、二极管、温度测量 | 套 | 6 |
| 12 | 二合一恒温拆焊台（热风枪+电烙铁） | 1、热风枪参数：功率1500W数字显示温度温度调节范围：80~550度8级风量调整2、电烙铁参数：功率90W数字显示温度温度调节范围：80~480度 | 套 | 6 |
| 13 | 实验实训耗材配件 | 1，TB6612FNG电机驱动板模块/A4988 步进电机驱动器/mini D1 迷你 NodeMcu Lua WIFI 基于ESP-12F模块 ESP8266开发板/5V步进电机/28BYJ-48-5V/SG90 9g舵机/WiFi模块 ESP8266 ESP-12F/直插 DIP-18 ULN2803APG 芯片 达林顿晶体管阵列/SYB-170 面包板 线路板 实验板 洞洞板/共阳高亮全彩LED 5MM/4位共阳数码管 5461/各100个 2，GPRS模块+GSM模块 A6开发板/Arduino UNO R3 开发板/NodeMCU-32S Lua WiFi物联网嵌入式开发板 基于ESP32/各10个 3，GPRS模块+GSM模块 A6测试板 2块 4，MB-102 面包板 线路板 实验板 洞洞板/USB转TTL CH340模块 USB转串口/各50个 5，3MM(红绿黄蓝白各色)，2MM(红绿黄蓝白各色)，3MM(红绿黄蓝白各色)LED发光二极管各1000个 6，常用色环电阻：10Ω、22Ω、47Ω、100Ω、150Ω、200Ω、220Ω、270Ω、330Ω、470Ω、510Ω、680Ω、1KΩ、2KΩ、2.2KΩ、3.3KΩ、4.7KΩ、 5.1KΩ、6.8KΩ、10KΩ、20KΩ、47KΩ、51KΩ、68KΩ、100KΩ、220KΩ、300KΩ、470KΩ、680KΩ、1M共50包 7，常用二极管包 1N4007 1N4148 1N5819 5408 FR107等50包 8，常用插件三极管包，S9012 S9013 S9014 S9015 S9018 A1015 C1815 S8550 S8050 2N3904 2N3906 2N5551 2N5401 A42 A92 A733等50包 9，常用电容包0.22UF-470UF50包 10，网络接口制作工具、网络测试工具各2套 11，四天线1000M无线路由器8个 | 宗 | 1 |
| 14 | 网络交换机 | 端口16个10/100/1000M自适应RJ45端口（Auto MDI/MDIX） MAC地址表 8K IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x LED指示:每个端口 Link/Act（连接/工作），1000Mbps（1000M速度） | 台 | 4 |
| 15 | 网络交换机 | 端口 48个10/100/1000M自适应RJ45端口（Auto MDI/MDIX）； 过滤和转发速率 10Mbps：14880pps 100Mbps：148800pps 1000Mbps：1488000pps； 背板带宽 48G； MAC地址表 8K； | 台 | 4 |
| 16 | 布线 | 1、网络布线根据国家标准 2、信号线和电源线分路设计安装 3、按国家标准施工，包含电源线布线 4、施工时与用户协商 5、采用六类以上信号电缆 | 宗 | 3 |
| 17 | 工作台、工作椅 | - 工作台规格：1200×600×760mm。主材：E1级中密度板，面贴优质防火胶板，厚度≥0.7mm，优质PVC封边，厚度≥2.0mm，桌面厚≥25mm，其余板厚≥18mm。优质五金件，白色，环保。 - 工作椅：规格常规。主材：座背采用西皮软包，内衬高密度海绵，五星脚架，PV扶手，尼绒万向脚轮，气压棒 - 以上工作台与工作椅均为定制。 | 套 | 124 |
| 18 | 铁皮文件柜 | 高≧180cm 宽≧90cm 厚≧40cm; 上层为资料柜，隔板可调剂式; 中层为两个抽屉; 下层为档案柜，隔板可调剂式. 颜色：灰白 定制 | 套 | 8 |

# 第六部分  附件

## 附件一：报价函

报 价 函

山东盛和招标代理有限公司：

经研究，我们决定参加项目编号为SHZB2017-703的招标并报价。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方提交的投标文件，正本一份，副本五份。

2、如果我方的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我方投标文件中的承诺按期、保质、保量完成项目的实施。

3、我方已详细检查所有投标文件、附件以及所提供的参考文件，有模糊和误解产生的一切后果，由我方自负。

4、投标文件在公开报价后90日内有效。

5、我们同意按照招标文件的要求，提供与递交投标文件有关的数据和资料。

6、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

7、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标供应商的权利。

8、与本报价有关所有往来信函，应按下列地址进行：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

供应商全称：

公章：

法定代表人签字：

年   月   日

## 附件二：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（供应商名称）法定代表人                     ，现授权委托              （单位名称）的           、       （姓名、职务）为我公司全权代理人，以本公司的名义参加山东盛和招标代理有限公司组织的本次招标项目，全权处理招标过程有关的一切事务。授权代理人在本项目执行过程中所签署的一切文件，我均予以承认。

特此委托。

（附授权代理人身份证明复印件）

全权代表姓名：     性别：     年龄：

单位：             部门：     职务

供应商（盖章）：

法定代表人：（签字、盖章）：

日期：   年   月  日

## 附件三：报  价 一 览 表

报  价 一 览 表

项目编号：SHZB2017-703

投标供应商名称（公章）：                     法定代表人或授权代理人签字：

单位：

| 包号 | 投 标 总 价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| （分包项目必填） | 小写： 大写： |  |

注：1.供应商必须另外单独密封一套 “报价一览表”，“报价一览表”要求每包报价单独打印一份本表并盖章（提供原件），一起密封到同一个信封里，现场与投标文件同时提交。在封面加盖单位公章并注明报价一览表、项目名称、所投包号、供应商名称。

2. 对于分多包的项目如果不填写所投包号,评标委员会有权视为无效报价。

3.供应商须按以上格式填写，不得删除或增加内容，否则评标委员会有权视为无效报价。

年   月   日

## 附件四：报价明细表

报价明细表

项目编号：SHZB2017-703

投标供应商名称（公章）：                法定代表人或授权代理人签字：

包号：                           单位：

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 产地 | 技术规格（详细配置） | 单价 | 数量 | 总价 | 保修 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、技术规格应详细写明所投产品详细配置，严禁复制招标文件中的技术指标。

2、不得漏项。

3、出现上述问题可视情况做无效投标处理。

年  月  日

## 附件五：投 标 偏 离 表

投 标 偏 离 表

项目编号：SHZB2017-703

投标供应商名称：（公章）                   法定代表人或授权代理人签字：

| 编号 | 产品名称 | 招标文件 要求 | 投标文件 实际情况 | 偏差内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

年  月  日

## 附件六：经营业绩一览表

经营业绩一览表

投标供应商名称（公章）：                法定代表人或授权代理人签字：

| 产品项目名称 | 金额 | 设备名称 | 品牌型号 | 出售时间 | 购买单位 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

年    月    日

## 附件七：封面格式

| 投标文件 （正本） 项目编号：SHZB2017-703 项目名称： 所投包号： 投标供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真： | 投标文件 （副本） 项目编号：SHZB2017-703 项目名称： 所投包号： 投标供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真： |
| --- | --- |

报价一览表 项目编号：SHZB2017-703 项目名称： 所投包号： 投标供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真：

……………………于 年 月 日 时之前不准启封（公章）…………………

封面格式

## 附件八：验收报告

验 收 报 告

| 采购人： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商： |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 合同号 |  |
| 合同供货日期 |  |  | 交货验收日期 |  |  |
| 质量保证期 |  |  | 采购方式 |  |  |
| 货物质量： |  |  |  |  |  |
| 安装调试： |  |  |  |  |  |
| 试运行情况： |  |  |  |  |  |
| 采购人意见： 负责人签字 公 章 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 供应商意见： 负责人签字 公 章 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

注：《验收报告》一式肆份。山东盛和招标代理有限公司壹份，采购人贰份，中标供应商壹份。

## 附件九：保证金退还申请表

保证金退还申请表

公司名称（公章）：                              时间：

| 项目名称： | 项目编号： |
| --- | --- |
| 所投标段： |  |
| 交纳保证金时间及方式（现金/电汇）: |  |
| 交纳保证金金额：小写： 大写： |  |
| 退付保证金金额：小写： 大写： |  |
| 退付保证金账号 公司名称： 账号： 开户银行： |  |
| 联系人： 联系电话： |  |

注：本表须在投标结束后按要求填写后发送到：cnshzb@163.com。