分项报价明细表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号 | 单价（元） | 数量及单位 |
| 1 | 智能用电管理器 | 鲁维LW50DGⅡ | 471 | 252台 |
| 2 | 漏电保护器 | 德力西2P 32A漏电保护器 | 52 | 252个 |
| 3 | 配电箱 | 国产定制 | 119 | 252个 |
| 4 | 网络线 | 秋叶原CAT6A | 2.72 | 300米 |
| 5 | 电源线 | 德力西电线电缆BV2.5 | 5 | 1200米 |

