## 分项报价明细表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 单价 | 数量及单位 |
| 1 | 网络摄像机（400W枪机） | 海康威视 | DS-2CD2245TA6-M | 700 | 52台 |
| 2 | 网络摄像机（400W球机） | 海康威视 | DS-2CD2345TA4-M | 700 | 55台 |
| 3 | 人脸摄像机 | 海康威视 | DS-2CD7T4AMU6 | 2500 | 3台 |
| 4 | 双通道摄像机 | 海康威视 | DS-2CD7V4TAS-M | 3550 | 2台 |
| 5 | 16口交换机 | 海康威视 | DS-3E0318SP-S(B) | 950 | 7台 |
| 6 | 8口交换机 | 海康威视 | DS-3E2510P-HL | 500 | 16台 |
| 7 | 核心交换机 | 海康威视 | DS-3E3528-H | 4750 | 3台 |
| 8 | 硬盘录像机 | 海康威视 | DS-95200N-HS36R | 123700 | 1台 |
| 9 | 信息传输装置 | 海康威视 | NP-FCT100(LAN-E) | 14500 | 1台 |
| 10 | 物联传感采集系统 | 海康威视 | 智慧消防综合管理平台软件V1.0 | 3750 | 1套 |
| 11 | 智能安防门禁 | 海康威视 | DS-K1T673MK | 1650 | 6台 |
| 12 | 智能识别一体机 | 海康威视 | DS-TMC417-MK | 14800 | 3台 |
| 13 | 光纤收发器 | 海康威视 | DS-3D201T-3E(SC)(C) | 600 | 30对 |
| 14 | 网线 | 海康威视 | DS-ZC6US-B/PVC | 600 | 34箱 |
| 15 | 光纤配线架 | 仝网 | TW-GBGP-12LC | 450 | 6个 |
| 16 | 电源线 | 仝网 | RVV 2×1.5 | 600 | 14盘 |
| 17 | 光纤 | 鑫网通 | GYTS-48B1.3 | 5 | 4500米 |
| 18 | 光纤跳线 | 鑫网通 | LC | 50 | 56条 |
| 19 | 光模块 | 海康威视 | HK-SFP-1.25G-20-1310-E | 280 | 8对 |
| 20 | 辅材 | 定制 | 定制 | 34926.81 | 1宗 |
| 21 | 接线箱 | 青鸟消防 | JBF-11A/M4 | 270 | 4个 |
| 22 | 火灾报警联动一体机（主机） | 青鸟消防 | JB-TB-JBF-11SF-C4（600点） | 6500 | 1项 |
| 23 | 报警联动一体机 | 青鸟消防 | 消防设备电源状态监控器（64点） | 3800 | 1项 |
| 24 | 报警联动一体机 | 青鸟消防 | JBF62S30（64点） | 4000 | 1项 |
| 25 | 报警联动一体机 | 青鸟消防 | JBF-62S20（64点） | 4000 | 1项 |
| 26 | 点型探测器 | 青鸟消防 | JTY-GD-JBF5100A | 85 | 315个 |
| 27 | 点型探测器 | 青鸟消防 | JTW-ZD-JBF5110A | 100 | 30个 |
| 28 | 按钮 | 青鸟消防 | J-SAP-JBF5121-P | 100 | 22个 |
| 29 | 消防报警电话插孔(电话） | 青鸟消防 | IG3602A | 150 | 1部 |
| 30 | 声光报警器 | 青鸟消防 | JBF5176A | 120 | 28个 |
| 31 | 远程控制箱（柜） | 青鸟消防 | JBF5060 | 1450 | 8台 |
| 32 | 消防广播(扬声器） | 青鸟消防 | GRT-SP2101 | 125 | 65个 |
| 33 | 控制开关 | 青鸟消防 | JBF62D-33P | 110 | 20个 |
| 34 | 按钮 | 青鸟消防 | JBF5123 | 145 | 60个 |
| 35 | 端子箱 | 青鸟消防 | JBF-11A/X20 | 500 | 8台 |
| 36 | 模块(模块箱） | 青鸟消防 | JBF4171 | 220 | 24个 |
| 37 | 模块(模块箱） | 青鸟消防 | JBF5142A | 150 | 14个 |
| 38 | 模块(模块箱） | 青鸟消防 | JBF62E-250 | 200 | 11个 |
| 39 | 模块(模块箱） | 青鸟消防 | JBF62P-ATV3 | 235 | 4 个 |
| 40 | 接线盒 | 汉杰 | 86 | 4 | 537个 |
| 41 | 桥架 | 汉杰 | 150\*100 | 100 | 29.72m |
| 42 | 配管 | 汉杰 | JDG20 | 16 | 3565.56m |
| 43 | 配管 | 汉杰 | JDG25 | 27.5 | 71.22m |
| 44 | 配线 | 北方艾克 | BV 1.5 | 3 | 554.56m |
| 45 | 配线 | 北方艾克 | WDZN-BYJ-1.5mm2 | 3.5 | 886.44m |
| 46 | 配线 | 北方艾克 | WDZN-BYJ-2.5mm2 | 4 | 2848.83m |
| 47 | 配线 | 北方艾克 | WDZN-BYJ-4mm2 | 4 | 1072.00m |
| 48 | 配线 | 北方艾克 | NH-RVS-2\*1.5mm2 | 3.5 | 4979.42m |
| 49 | 配线 | 北方艾克 | NH-RVSP-2\*1.5mm2 | 4 | 1961.66m |
| 50 | 配线 | 北方艾克 | NH-RVVP-2\*1.5mm2 | 3 | 2413.31m |
| 51 | 配线 | 北方艾克 | ZR-RVVP-2\*2.5mm2 | 4 | 2091.65m |
| 52 | 配线 | 北方艾克 | ZR-RVVP-2\*4mm2 | 11 | 1130.00m |
| 53 | 水带加接扣 | 航亚 | 8-65-25 | 85 | 87条 |
| 54 | 应急照明灯 | 青鸟消防 | J-ZFJC-E5W-17Z7A | 38 | 40台 |
| 55 | 疏散指示灯 | 青鸟消防 | J-BLJC-1REⅡ0.5W-12B4YA | 40 | 20台 |
| 56 | 4KG干粉灭火器 | 华宝 | 4公斤干粉 | 40 | 192具 |
| 57 | 消防软管卷盘 | 广鲸 | 25M | 70 | 87个 |

