|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：设备及其他项目 | | | 标段：泰山学院校本部西区垃圾站建设工程 | | | 第 1 页 共 1 页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程数量 | | 金额（元） | | |
| 全费用综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
|  |  | 设备部分 | |  |  | |  |  |  |
| 1 | 01B001 | 垃圾压缩设备 1.整个垃圾压缩设备由压缩头、压缩腔、提料系统、压缩垃圾存储部分、后门及密封系统、液压系统、控制系统及排水系统组成。 2.设备待转运尺寸：6300mm（长）×2560mm（宽）×2440mm（高） 3.设备收集状态尺寸：8500mm（长）×2560mm（宽）×2360mm（高） 4.其他详见设备参数要求 | | 套 | 1 | |  |  |  |
| 2 | 01B002 | 喷淋雾化除尘除臭消毒设备 1.包含自动化设备主机、全自动控制系统、高压泵、缺水保护装置、过滤系统、控制柜、水箱等 2.其他详见设备参数要求 | | 套 | 1 | |  |  |  |
| 3 | 01B003 | 高压清洗装置 1.用于清洗垃圾中转站垃圾压缩设备、垃圾运输车辆、清洗中转站的相关机械设备、去除异味。 2.其他详见设备参数要求 | | 套 | 1 | |  |  |  |
|  |  | 其他 | |  |  | |  |  |  |
| 4 | 01B004 | 暂列金额 | | 项 | 1 | | 10000 | 10000 |  |
| 本页小计 | | | | | | | |  |  |
| 合 计 | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |