|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：安装工程 | | | 标段：泰山学院校本部东区垃圾站建设工程 | | | 第 1 页 共 2 页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程数量 | | 金额（元） | | |
| 全费用综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 030409002001 | 接地母线 1.名称:镀锌扁钢引线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40\*4 4.安装部位:埋地 | | m | 40.2 | |  |  |  |
| 2 | 030409003001 | 避雷引下线 利用钢柱做引下线,上部与接闪装置连接，下部由地脚螺栓与接地极连接 | | m | 24.4 | |  |  |  |
| 3 | 030409001001 | 接地测试连接板 | | 处 | 4 | |  |  |  |
| 4 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 1.名称:总等电位端子箱 | | 台 | 1 | |  |  |  |
| 5 | 030414011001 | 接地装置 1.工作内容:含图纸范围内防雷接地系统的全部调试内容 | | 系统 | 1 | |  |  |  |
| 6 | 030404017001 | 配电箱 1.名称:配电箱 2:型号:ZAP 3.说明:含电缆头制安 | | 台 | 1 | |  |  |  |
| 7 | 030412001001 | 普通灯具 1.名称：防水防尘灯 2.型号:24w | | 套 | 4 | |  |  |  |
| 8 | 030404035001 | 插座 1.名称:防水四眼单相插座 2.规格:E5066-10+FS(安全型) 3.安装方式:暗装 | | 个 | 1 | |  |  |  |
| 9 | 030404034001 | 照明开关 1.名称:暗装密闭双极开关 | | 个 | 1 | |  |  |  |
| 10 | 030411001001 | 配管 1.名称:SC50 2.配置形式:综合考虑图纸范围的各种形式 3.含过线盒安装 | | m | 5.8 | |  |  |  |
| 11 | 030411001002 | 配管 1.名称:SC20 2.配置形式:综合考虑图纸范围的各种形式 3.含过线盒安装 | | m | 40.74 | |  |  |  |
| 12 | 030411004001 | 配线 1.配线形式:管内穿线 2.型号:BV-4 | | m | 50 | |  |  |  |
| 13 | 030411004002 | 配线 1.配线形式:管内穿线 2.型号:BV-2.5 | | m | 90 | |  |  |  |
| 14 | 030411006001 | 接线盒(灯位、插座) 1.安装形式:明装 | | 个 | 5 | |  |  |  |
| 15 | 031004004001 | 洗涤盆 1.规格、类型:详设计图纸 | | 组 | 1 | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：安装工程 | | | 标段：泰山学院校本部东区垃圾站建设工程 | | | 第 2 页 共 2 页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程数量 | | 金额（元） | | |
| 全费用综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 16 | 031004014001 | 地漏 1.材质:UPVC 2.型号、规格:DN10O | | 个 | 1 | |  |  |  |
| 17 | 031001006001 | 塑料管 1.介质:给水 2.材质、规格:PP-R、de20 3.连接形式:热熔 | | m | 3.2 | |  |  |  |
| 18 | 031001006002 | 塑料管 1.介质:排水 2.材质、规格:UPVC dn100 3.连接形式:粘结 | | m | 3.2 | |  |  |  |
| 19 | 031001006003 | 塑料管 1.介质:排水 2.材质、规格:UPVC dn75 3.连接形式:粘结 | | m | 3.2 | |  |  |  |
| 20 | 010507006001 | 水表井 铸铁盖板，具体详图纸设计 | | 座 | 1 | |  |  |  |
| 21 | 031003013001 | 水表 具体见图纸设计，含图纸内全部工作内容 | | 组 | 1 | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | |  |  |
| 合 计 | | | | | | | |  |  |