招标编号：SHZB2017-299

泰山学院实验室维修改造项目竞争性磋商

采购文件

项 目 名 称：泰山学院实验室维修改造项目竞争性磋商

招   标  人： 泰山学院

招标代理机构：山东盛和招标代理有限公司

日       期 ：2018年1月17日

目  录

第一部分 竞争性磋商邀请函	4

第二部分 供应商须知	6

一、适用范围	6

二、定义	6

三、供应商具备的条件	6

四、竞争性磋商文件的澄清或修改	6

五、报价文件的编写	7

六、报价有效期	12

七、投标费用	12

八、保证金	12

九、无效报价	12

十、解释权	13

十一、其他未尽问题参考依据	13

第三部分 开标、评审、成交	15

一、开标	15

二、评审委员会	15

三、评审原则	15

四、评审办法	15

五、废标	18

六、成交通知书	18

第四部分 授予合同	19

一、签订合同	19

二、合同格式	19

第五部分 项目说明及要求	25

一、项目名称	25

二、项目说明	25

三、商务条件	25

四、项目说明及要求	26

第六部分  附件	28

附件一：报价函	28

附件二：法定代表人授权委托书	29

附件三：报  价 一 览 表	30

附件四：报价明细表	31

附件五：投标表格	33

附件六：投 标 偏 离 表	47

附件七：投标人单位概况	48

附件八：主要施工管理人员表	49

附件九：投标人近三年承建类似项目一览表	50

附件十：封面格式	51

附件十一：保证金退还申请表	52

# 第一部分 竞争性磋商邀请函

山东盛和招标代理有限公司受泰山学院委托，就泰山学院实验室维修改造项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合本次竞争性磋商文件要求的供应商前来投标。

一、项目编号：SHZB2017-299

二、项目说明：

1．本项目为泰山学院实验室维修改造项目竞争性磋商，共分为1个标段，具体详见采购文件。

2．本项目不接受联合体投标；

3．只准许一个报价，不接受多方案报价。

三、供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定。

3、投标供应商须具有装饰装修专业承包叁级（含）以上资质。

四、在中国山东政府采购网注册报名，并按照以下方式获取磋商文件：

1、获取磋商文件时必须携带营业执照副本原件、供应商资格要求中的其他原件及加盖公章的复印件；

2、凡有意参加本次采购活动的投标人必须到招标代理机构现场登记并报名，不按规定报名后果自负。

五、购买竞争性磋商文件起止时间：2018年1月18日----2018年1月25日下午16:00前，工作时间 8:30—17:30(北京时间，节假日除外)。购买竞争性磋商文件地点：山东盛和招标代理有限公司(山东·济南奥林匹克中心体育场3014房间)。

竞争性磋商文件工本费：300元。(购买采购文件必须到招标代理公司现场登记购买，售后不退)。投标保证金：600元，于2018年1月25日下午16：00时前交纳。以电汇形式（电汇以到账为准）提交。电汇形式提交的投标保证金，必须从其基本账户或一般账户转出，并备注所投项目编号，不按规定提交投标保证金报价文件不予接收。

开户名称：山东盛和招标代理有限公司。

开户银行：兴业银行济南燕山支行。

账   号：376060100100168341。

六、若有疑问或需澄清的内容请致电招标代理机构山东盛和招标代理有限公司。

七、报价文件（密封）递交起止时间：2018年1月30日上午08:30-09:00（北京时间）。

递交地点：山东盛和招标代理有限公司(山东·济南奥林匹克中心体育场3014房间)。

八、报价时间：2018年1月30日上午09:00（北京时间）

报价地点：山东盛和招标代理有限公司(山东·济南奥林匹克中心体育场3014房间)。

递交方式：投标人必须于投标截止时间前现场递交投标文件，逾期恕不再受理，传真、邮寄等方式递交的投标文件概不接收。

九、项目负责人：靖立泉  李蒙蒙

联系电话：0531-61387887, 61387889（公司座机），联系方式：13046017181。

传真：0531—61387889      公司邮箱： cnshzb@163.com   (本邮箱不接收任何询问、质疑、投诉等相关材料)

# 第二部分 供应商须知

## 一、适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本次竞争性磋商邀请函中所叙述的项目。

## 二、定义

1．“采购人”系指泰山学院；

2．“招标代理机构”系指山东盛和招标代理有限公司；

3．“供应商”系指受招标代理机构邀请参与招标并向招标代理机构提交报价文件的企业；

4．“成交供应商”系指由评审委员会综合评审的对磋商文件做出实质性响应较强，综合竞争实力最优，取得与用户签订合同资格的供应商；

5．“用户”系指泰山学院；

## 三、供应商具备的条件

1．向招标代理机构购买了竞争性磋商文件并已登记备案；

2．提供的资格、资质证明文件完整并真实有效；

3．具有独立承担民事责任的能力；

4．具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

6．具有履行合同所必需的资质和专业技术能力；

7．在近三年的政府采购活动中，没有违法、违纪、违规、违约等不良行为；

8．《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他行政法规、规章限制投标的单位除外；

9．竞争性磋商文件规定的其他条件；

10．法律、行政法规规定的其他条件。

## 四、竞争性磋商文件的澄清或修改

若本次项目有澄清（或答疑等）的内容，澄清（或答疑等）作为竞争性磋商文件的一部分；竞争性磋商文件的内容与澄清（或答疑等）的内容不一致，以澄清（或答疑等）的内容为准；多次澄清（或答疑等）的内容不一致，以最后一次澄清（或答疑等）的内容为准。招标代理机构对竞争性磋商文件必要的澄清或修改的内容须在提交投标文件的截止时间前，招标代理机构将视情况确定将不标明问题来源的书面答复发给所有购买竞争性磋商文件的投标供应商。

## 五、报价文件的编写

供应商应按竞争性磋商文件的要求准备报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性，以使其报价对竞争性磋商文件做出实质性呼应，否则参与投标的资格有可能被评审委员会否决。

1.报价文件的语言及计量单位

供应商和招标代理机构就本项目交换的文件和来往信函使用中文。除竞争性磋商文件的技术规格中另有规定外，报价文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

2.报价文件的编写及装订

2.1必须分别编制报价文件，一份正本四份副本；

2.2报价文件正本和副本用A4幅面的纸张打印；

2.3“报价一览表”用A4幅面的纸张打印，四号字体；

2.4报价文件以及相关书面文件中的单位盖章（包括印章、公章等）均指与供应商名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等）的印章；

2.5报价文件以及相关书面文件内容一律用计算机打印（签名除外），不得加行、涂改、插字或者删除；

2.6报价文件的装订必须为胶装，否则视为无效投标。

3.投标文件的组成

3.1报价文件封面

3.2报价文件目录

3.3法定代表人或授权代理人签署的报价函（附件一）

3.4报价部分

3.4.1报价一览表（附件三）；

3.4.2报价明细表（附件四）；

3.4.3报价供应商认为需说明的其他内容。（格式自拟）

3.5技术部分

3.5.1投标偏离表（附件五）

3.5.2主要施工机械、设备、材料（说明使用位置、材质、产地、规格/实验报告、鉴定报告、制造标准、彩页等详细资料等）；

3.5.3主要施工方法；降低工程造价的主要措施；新技术、新材料、新工艺、新设备的应用；

3.5.4劳动力安排计划；

3.5.5确保工程质量的技术组织措施；

3.5.6确保安全生产的技术组织措施；

3.5.7确保文明施工的技术组织措施；

3.5.8有必要说明的其他内容

3.5.9项目经理简历表、承建类似工程情况介绍及证明；

3.5.10项目技术负责人简历表、承建类似工程情况介绍及证明；

3.5.11项目管理班子配备情况及其它辅助说明资料、施工力量部署。

注：投标人应按上述规定制作报价文件，并按磋商文件给定的相关格式进行编制（给定格式可以根据需要进行调整）；没有的格式可以自行设计。

3.6商务部分

3.6.1投标供应商单位概况；

3.6.2管理措施及主要施工管理人员；

3.6.3投标供应商近三年承建类似项目一览表及相关证明材料；

3.6.4投标供应商近三年财务报表，包括资产负债表、损益表，现金流量表；

3.6.5投标供应商认为需加以说明的其他内容。

3.6.6售后服务

3.6.6.1工程质量问题，响应及解决问题时间；

3.6.6.2明确质保期限。质保期内，除人为因素损坏外，全部免费维修；

3.6.6.3质保期以后的维修、维护内容及服务方式、范围和收费等情况；

3.6.7供应商认为需加以说明的其他内容。

3.6.8资格、资质证明文件

3.6.8.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件；（复印件加盖公章）；

3.6.8.2组织机构代码证、税务登记证复印件（加盖公章）；（三证合一单位不需要提供）

3.6.8.3法定代表人授权委托书（附件二）、被授权代表人的身份证明复印件；（被授权代表人签字的，报价文件应附法定代表人授权委托书）

3.6.8.4竞争性磋商公告及竞争性磋商邀请函中规定的供应商应该满足的资格要求的相关证明材料；

3.6.8.5产品生产许可证、产品质量认定证书、产品管理认定证书、产品经营许可证书、环保认定证书、技术合格证书及其他资质、资格证书等复印件（如果有请提供）；

3.6.8.6供应商所报货物是进口产品的，必须保证货物的来源合法；若成交，在货物验收的同时必须提供该货物的海关进口证明、产品合格证书和商检证明；

3.6.8.7投标供应商认为需要提交的其他相关证明文件。

3.6.9具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

3.6.10具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

3.6.11参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

3.6.12供应商需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

3.7样品

3.7.1竞争性磋商文件规定供应商提交样品的，样品构成投标文件的组成部分。样品的生产、运输费、安装、保全费等一切费用由供应商自理。

3.7.2开标前，供应商应将样品送达指定地点，由采购代理机构确定样品摆放位置并对样品统一编号，供应商按照采购代理机构的要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备。

3.7.3宣布评审结果后，采购代理机构清点、检查和密封样品，中标供应商样品送至采购人指定地点封存；未中标供应商现场退还样品。

3.8报价要求

3.8.1第一次报价超预算作无效投标处理，符合采购文件要求的供应商将有再次报价的机会，每次报价均应书面确认；

3.8.2本工程由投标人自行提供人工、材料和机械报价。投标人应在工程量清单报价中准确标明材料型号、单价、合计价

3.8.3报价中单独列出备品备件价格；

3.8.4单独密封的报价一览表与报价文件中的报价一览表有差异，以单独密封的报价一览表为准；报价文件中的报价一览表与报价明细表内容不一致的，以报价一览表为准；

3.8.5如果大写的金额和小写的金额不一致时，以大写的金额为准；

3.8.6供应商须提供分项单价和报价总价，如果单价和总价不符，以单价金额计算结果为准，单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

3.9 投标报价及工程结算

3.9.1 投标人应按照招标人提供的技术资料、工程量清单进行施工，结合工程所在地人工费水平、材料价格、机械台班价格，本项目的特点及风险，在充分考虑工程动态因素和企业自身实力、管理水平的基础上，按工程量清单报价方式自主报价。投标人由此进行的测算和报价，由投标人承担所有责任。

3.9.2 投标人应仔细分析、理解本磋商文件、结合技术规范、验收标准、市场状况和市场价格波动等因素确定报价，并且不得违反有关法律、法规的规定。

3.9.3投标人应按工程量清单中列出的工程项目填报综合单价和合价。综合单价应包括为工程量清单内的项目，每计量单位工程量所需的人工费、材料费（含采购、装卸、保管费）、施工机械使用费、管理费、保险费、测试费、利润、税费等可能发生的一切费用，并包括各项费用和价格的涨价风险，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和不可抗力以外的一切风险。在合同实施期间，不因市场变化因素而变动。任何有选择的方案或报价将不予接受，如投标人提交有选择性的方案或报价均按无效投标处理。本次招标范围内相同的子项只允许有一个报价，投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。

3.9.4规费作为不可竞争费用，按规定费率计算，一次性包死。

3.9.5 投标人应按工程量清单报价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章。工程量清单及其报价格式中的任何内容不得随意删除或修改。

3.9.6各投标人应在领取招标人提供的首次工程量清单后自行核对工程量清单，如发现工程量清单有漏项或错项，须在“招标邀请”规定的时间和地点以书面形式通知招标人核查，经招标人核实后予以重新确定，并以答疑文件的方式发给各投标人，作为最终工程量清单。否则，以首次工程量清单中所列出的工程量清单项目以及工程量为准。最终工程量清单即视为包含图纸范围内的全部施工内容，各投标人须按最终确认的工程量清单报价，如出现缺项、漏项等情况视为已包含在报价中。最终工程量清单及其报价格式中的任何内容不得随意删除或修改。

3.9.7 招标范围内未包括的工程，如招标人交由中标人施工时，新增加的工程及设计变更：工程量增加的，执行合同单价；若增加部分的工程量中存在合同没有约定的计价标准时，对于相同或相类似的项目，套用合同单价，对于不存在相同或类似的项目，由甲乙双方在市场惯例的基础上协商定价，协商不成的，依国家定额标准计算工程价款。磋商文件（施工图纸）以外发生的工程量以甲乙双方确定的签证为准，中标人如自行增加工程内容招标人审定工程量时不予认可。

3.10其他要求

3.10.1本项目报价包含主材、拆装、制造、税金、规费、交通运输费、检验费等所有费用。

3.10.2工程质量要求达到投标文件所报的质量。若因中标人原因造成工程质量、施工工期、施工安全达不到投标所报标准，则按照不合格项处理；同时中标人应无条件返修并承担由此造成的一切损失及赔偿费用；各投标人在投标前需自行组织人员在约定时间内到现场进行勘察，结合现场实际情况，进行投标报价。

3.10.3材料的性能检测和使用：本工程所使用的主要材料必须符合经过甲方核准的招标书中明确的规格、型号、材质标准、设计要求和国家规定的质量标准。

3.10.4投标人必须使用环保材料进行施工。

4.报价文件的密封和标记

4.1供应商应准备六份报价文件，一份正本和四份副本。在每一份报价文件上要明确注明“项目名称”及“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本有差异，以正本为准。

4.2供应商应将报价文件正本、副本分别密封，在封口处加盖单位公章并在封面明显处注明以下内容（密封件格式见附件七）。

4.2.1项目编号、项目名称；

4.2.2正本或副本；

4.2.3供应商名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真。

4.3供应商必须另外单独密封一套 “报价一览表”，“报价一览表”要求报价单独打印一份并盖章（提供原件），一起密封到同一个信封里，现场与报价文件同时提交。在封面加盖单位公章并注明报价一览表、项目名称、所报包号、供应商名称。

4.4每一密封件在封口处加盖供应商单位公章并注明“于    年  月  日   时 之前不准启封”字样。

5.报价文件的递交

5.1供应商授权代表必须在报价截止时间前将报价文件送达指定地点。如因特殊原因需推迟报价截止日期的，则按招标代理机构另行通知规定的时间递交；

5.2在截止时间后递交的报价文件概不接收；

5.3电报、电话、传真、电子邮件等方式的报价文件概不接收；

5.4对供应商的报价文件等材料不予退还。

## 六、报价有效期

从报价之日起，有效期为90日。报价函的有效期比本须知规定的有效期短的，将被称为非响应报价，招标代理机构有权拒绝。

特殊情况下，在报价有效期满之前，招标代理机构可以以书面形式要求供应商同意延长报价有效期。供应商可以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长报价有效期的供应商有权收回报价保证金；同意延长报价有效期的供应商应当相应延长其报价保证金的有效期。

## 七、投标费用

1.各供应商自行承担所有参与本次项目的有关费用；

2.成交供应商在签订合同前，向山东盛和招标代理有限公司交纳成交金额1.5%的服务费，并交纳成交金额1‰的公证费。

## 八、保证金

1.投标保证金按 “竞争性磋商邀请函”中的规定以电汇形式（电汇以到账时间为准）交纳投标保证金。以电汇方式交纳的须在投标保证金交纳截止时间前打电话向招标公司说明，并传真相关证明材料，未办理上述手续的造成的后果由供应商自负。

2.未成交供应商的投标保证金，在发布中标通知书后五个工作日内无息退还。

3.成交供应商的投标保证金，在合同生效后五个工作日内无息退还。

4.未按规定交纳投标保证金的，报价文件不予接受。

5.供应商发生第二部分“九、无效报价”所列情况的，其投标保证金将被没收。

## 九、无效报价

供应商有下列情况之一,其报价视为无效报价。山东盛和招标代理有限公司将严格按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。供应商给招标代理机构及采购人造成损失的，招标代理机构及采购人有索赔的权利，供应商应予以赔偿。

1.提供的有关资格、资质证明文件不真实，提供虚假报价材料的；

2.公开报价后，供应商撤回报价，退出招标的；

3.供应商串通报价的；

4.成交供应商不按规定要求签订合同；

5.成交供应商不按要求提交成交服务费；

6.在整个评审过程中，供应商有企图影响评审结果公正性的任何活动；

7.供应商以任何方式诋毁其他供应商；

8.以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；

9.投标报价明显低于其他投标人，经评审委员会质询后不能在规定时间内说明理由，或说明理由但评标委员会认为理由不能成立的，按无效投标处理。

10.法律、法规规定的其他情况。

## 十、解释权

购买本采购文件的供应商如果认为采购文件的任何条款存在含糊、遗漏、相互矛盾之处，或是对于采购范围的界定和采购内容的要求不清楚，认为存在歧视、限制的情况，供应商应按相关法律、法规、规定以书面形式向招标代理机构寻求书面澄清，未提出异议或者超过质疑时间的视为完全认同本采购文件。本采购文件的最终解释权归招标代理机构，当对一个问题有多种解释时以招标代理机构的书面解释为准。采购文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，招标代理机构对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

## 十一、其他未尽问题参考依据

1、《财政部关于印发〈政府采购进口产品管理办法〉的通知》（财库〔2007〕119号）；

2、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库〔2008〕248号）；

3、《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；

4、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

5、 《财政部 环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；

6、《财政部关于信息系统建设项目采购有关问题的通知》（财库〔2011〕59号）；

7、《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库〔2011〕124号）；

8、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）；《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除；

9、 《财政部关于公共资源交易中心开展政府采购活动有关问题的通知》（财库〔2014〕165号）；

10、其他政府采购制度办法。

# 第三部分 开标、评审、成交

## 一、开标

1. 按照竞争性磋商文件规定的时间、地点开标。开标由招标代理机构主持，采购人、投标供应商和有关方面的代表参加。投标供应商法定代表人或其授权代理人应参加并签名报到以证明其出席。

2.开标时，由投标供应商或者其推选的代表检查报价文件的密封情况，或者由招标代理机构委托的公证机构检查并公证。

3. 工作人员当众拆封并宣读报价一览表。

4、记录员将唱价内容记录并由投标供应商法定代表人或授权代理人签字确认。

## 二、评审委员会

评审委员会由采购人代表和评审专家依法组成。

## 三、评审原则

“公平、公正、择优、效益”为本次采购的基本原则，评审委员会按照这一原则的要求，公正、平等地对待各供应商。同时，在评审过程中恪守以下原则：

1、客观性原则：评审委员会将严格按照采购文件要求的内容，对供应商的报价文件进行认真评审；评审委员会对报价文件的评审仅依据报价文件本身，而不依靠报价文件以外的任何因素；

2、统一性原则：评审委员会将按照统一的原则和方法，对各供应商的报价文件进行评审；

3、独立性原则：评审工作在评审委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响，评审委员会成员对出具的专家意见承担个人责任；

4、保密性原则：评审委员会成员及有关工作人员将保守供应商的商业秘密；

5、综合性原则：评审委员会将综合分析评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评定成交供应商；

## 四、评审办法

本次采购采用综合评分法，即在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商。

1.初步评审。

报价文件的初审分为资格性检查和符合性检查。资格性检查指依据法律、法规和采购文件的规定，对报价文件中的资格、资质证明文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。符合性检查指依据采购文件的规定，从报价文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。初审不通过的投标单位将不被允许进入下一轮报价环节。

资格性和符合性审查同时，对属于不合格供应商或者投标无效的供应商，评审委员会必须提出不合格或者投标无效的事实依据，并出具不合格或者投标无效说明并现场签字确认。

2. 综合评审。

评审小组对响应的报价文件进行两阶段评审。第一阶段，确定最终采购需求方案。符合要求采购供应商将有再次报价的机会。第二阶段为综合评分。经初审合格的报价文件，评审委员会将根据采购文件确定的评审标准和评审办法作进一步的比较和评价。

评分细则如下：

| 评分因素 | 说明 | 分值分配 |
| --- | --- | --- |
| 商务部分 14分 | 供应商提供自2014年1月1日至今（以签订时间为准）已完成的类似项目合同，每份得2分，最多得10分。招标现场以合同原件为准，否则不得分。 | 10 |
|  | 综合考虑企业综合实力、财务状况、资信情况，企业信誉好，供货及时，用户评价好；酌情得1-4分。 | 4 |
| 技术部分 41分 | 1、质量防治措施，质保及创优措施，酌情得1—5分。 2、安全、文明施工措施，酌情得1—5分。 3、材料采购质保措施，酌情得1—5分。 4、项目班子人员配备合理，酌情得1-5分 。 | 20 |
|  | 对供应商针对本项目的施工方案、项目管理、工期等进行打分，满分6分。优得5-6分，良得3-4分，一般得1-2分。 | 6 |
|  | 评审委员会对各投标单位的投标报价进行分析：视报价合理性、清单完整性等 情况打 1-5 分。 | 5 |
|  | 1、 施工进度计划科学合理，节假日保证不影响工程进度的措施得力，能确保竣工时间者得1-5 分。 2、劳动力、材料及设备供应计划可靠、能确保工程进度要求者得1-5 分。 | 10 |
| 服务部分 10分 | 1、经评审委员会评定并经采购人认可的优惠条款，每一条得1分，最多得5分； 2、评标委员会根据项目后期维保养护方案酌情得1-5分。 | 10 |
| 价格分 35分 | 以满足竞争性磋商文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分35分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价/投标报价）×35%×100。 | 35 |

价格部分由采购代理机构根据采购文件规定的评分细则直接计算各合格供应商的价格最终得分；

技术部分及服务部分由评审委员会成员各自独立打分，按照采购文件规定的评分细则进行逐项打分，对客观评分项的评分应当一致，对需要借助专业知识评判的主观评分项应当严格按照评分标准公正评分；

商务部分由评审委员会审核供应商提交相应资料认定评分结果；

评分结束后，技术打分和商务打分资料交采购代理机构汇总、统计，打印出最终结果，由评审委员会应对投标供应商的报价、商务和技术得分进行最后的复核，并签字确认。

3.确定中标供应商。

评审委员会根据采购文件确定的评审办法，按照评审后综合得分由高到低排序。综合得分相同的，投标报价低的供应商为成交人；综合得分且投标报价相同的，技术评审得分最高的供应商为成交人；技术评审得分仍相同的，由评审委员会投票，按照少数服从多数的原则确定成交人。

4．评审过程保密

评审委员会不得向他人透漏对各供应商报价文件的评审和比较、中标候选供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。

5. 投标供应商瑕疵滞后的处理

无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该供应商进入初审、综合评审或其它后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，可以随时视情形决定是否取消该供应商的此前评议结果，并有权决定采取相应的补救或纠正措施。若通过补救、纠正措施能够满足采购文件或者采购人要求，评审委员会可以维持既定结果并要求中标供应商出具补救、纠正措施等承诺，由此产生的一切费用由中标供应商承担；若通过补救、纠正措施仍不能够满足采购文件或者采购人要求，评审委员会应出具取消该供应商的此前评审结果的复审结论，其现有的位置将被其他参加投标的合格的供应商依序替代或者此项目做废标处理，由此产生的一切损失均由中标供应商承担。

## 五、废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.投标供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

3.因重大变故，采购任务取消的。废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标供应商。

## 六、成交通知书

评审结束后，由采购人委托招标代理机构向中标供应商签发《成交通知书》。

# 第四部分 授予合同

## 一、签订合同

《成交通知书》发出后十五日内，在采购人及招标代理机构的监督下，由招标代理机构组织用户和成交供应商签订合同。合同签订的内容不能超出竞争性磋商文件的实质性内容。

## 二、合同格式

本项目采用山东省财政厅政府采购电子合同版本及格式。

采 购 合 同

项目名称:

合同编号:

发包人:

承包人:

招标代理机构：

合同审核日期：

发包方（甲方）：泰山学院

承包方（乙方）：

按照国家相关法律法规的规定，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议。

第1条  工程概况

1.1  工程名称：泰山学院实验室维修改造项目

1.2  工程地点：泰山学院指定地点。

1.3  承包范围：工程量清单内所有项目。

1.4  承包方式：包工包料

1.5工程质量：合格。

第2条  甲方工作

2.1  向乙方提供施工图纸等有关资料，并向乙方进行现场交底。消除影响施工的障碍物。向乙方指定施工所需水、电的接入点，并说明使用注意事项。

2.2  对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

第3条  乙方工作

3.1  参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

3.2  按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3.3  严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工（若认为存在问题需变更修改应征得甲方书面同意），做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

3.4  遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场安全文明管理的规定，并按照甲方的有关要求，对施工现场进行必要的围挡及封闭管理，确保施工现场周围建筑物、设备、管线等免受损坏。

3.5  施工中未经甲方书面同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3.6  工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

3.7  承担施工用水、电费用，应甲方要求共同核查水电用量并签字认可。

3.8  竣工清理及撤场内容包括：（1）清除施工场地及其影响范围内垃圾；恢复因该工程施工造成的建筑物其它部分损坏。（2）临时设施拆除、清理、平整或复原；（3）撤离施工人员、设备和剩余的材料；（4）甲方指示的其它工作。

第4条  关于工期的约定

4.1  甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工而采取的措施费用。

4.2  因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

4.3  因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

4.4  因非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，造成停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

第5条  关于质量及验收的约定

5.1  本工程竣工后由甲方、设计单位、和乙方进行验收。

5.2  本工程质量应达到质量评定合格标准。执行国家、省、市现行的建设工程施工及验收规范、施工技术标准、程序，建设工程施工操作规程、“建设工程质量管理条例”、“建筑施工安全检查标准”以及有关建筑质量、安全施工、建筑材料准用证制度等有关文件、规定、施工图纸、技术交底、等有关技术说明和“高级装饰装饰工程质量检验评定标准”以及“山东省消防管理的现行规定”等。

5.3  隐蔽工程和中间工程完成后，乙方应及时书面通知甲方进行检查与验收。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。

5.4  由于乙方原因造成质量事故，返工费用由乙方承担，工期不顺延。

5.5  工程竣工后，乙方应书面通知甲方验收，甲方自接到验收通知10日内组织验收，验收合格双方签字认可即认为工程竣工。

5.6  竣工验收的一切资料及手续由乙方负责办理并承担费用。

第6 条  关于工程价款结算及付款方式的约定

6.1 本工程合同价款暂定为：

6.2 施工图纸以外发生的工程量以甲乙双方确定的签证为准。招标范围内未包括的工程，如招标人交由中标人施工时，新增加的工程及设计变更：工程量增加的，执行合同单价；若增加部分的工程量中存在合同没有约定的计价标准时，对于相同或相类似的项目，套用合同单价，对于不存在相同或类似的项目，由甲乙双方在市场惯例的基础上协商定价，协商不成的，依国家定额标准计算工程价款。

6.3合同签订前乙方须向甲方缴纳合同总金额的5%作为履约保证金。合同内所有工程完工并验收合格并经审计部门审核后付审定结算额的100%。自验收合格之日起，履约保证金转为质保金，质保期满后无质量和售后服务问题一次性无息返还。

第7条  关于材料供应的约定

7.1  乙方供应的材料必须符合设计要求和国家规定的技术标准。

7.2  材料进场后，必须经甲方验收合格后方可使用。

7.3  乙方采购的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。否则责任由乙方全部承担。

7.4  材料由甲乙方共同确定质量、价格、品牌后由乙方负责采购，甲方有权对乙方采购材料进行调整。

第8 条  有关安全和防火的约定

8.1  甲方提供的施工图纸或做法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。

8.2  乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防法》和其他相关的法规、规范。

8.3  由于甲方确认的图纸或做法说明，违反有关安全操作规程、消防法和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失及其他责任。

8.4  由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防法律法规，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失及其他责任。

第9 条  违约责任

9.1  由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付结算价3‰/天的违约金。

9.2  乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

9.4  未经甲方书面同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括扣减工程款），由乙方负责并承担损失。

9.5  未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。

9.6  因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

9.7  若因乙方原因致使本工程达不到约定的质量标准，乙方应承担结算价5%的违约金，并采取返工、修理等补救措施，使工程质量达到约定的质量标准，所支出的费用由乙方负责，乙方并承担违约责任。

第10条  争议或纠纷处理

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：（1）提交甲方所在地仲裁委员会仲裁；（2）向甲方所在地人民法院起诉。本合同发生纠纷，经双方协商不能解决时，首先采用第(2)种方式予以解决。

第11条  附则

11.1  本工程保修期内发生的质量问题，由乙方无偿进行返修，如使用不当，人为造成损坏，乙方不负责返修。

11.2  本合同一式 柒 份，甲方 肆份，乙方 壹 份，山东盛和招标代理有限公司壹 份，山东省财政厅 壹 份。

甲    方：                                乙    方：

盖    章                                  盖    章

全权代表：（签字或盖章）                   全权代表：（签字或盖章）

地    址                                  地    址：

邮政编码：                                邮政编码：

电    话：                                电    话：

开户单位：                                开户单位：

开户银行：                                开户银行：

帐    号：                                帐    号：

签订时间：                                签订时间:

# 第五部分 项目说明及要求

## 一、项目名称

泰山学院实验室维修改造项目竞争性磋商

## 二、项目说明

1、本次招标的设备不得对所投标段分解后进行响应。

2、标书中若标有“★”的条款为必须满足的内容，若其中一条不满足将作为无效投标处理。

3、本项目预算金额：3万元。

## 三、商务条件

1、工期：合同签订后20个日历日内完工。

2、施工地点：泰山学院指定地点。

3、质保期：2年。

4、合同签订前乙方须向甲方缴纳合同总金额的5%作为履约保证金。合同内所有工程完工并验收合格并经审计部门审核后付审定结算额的100%。自验收合格之日起，履约保证金转为质保金，质保期满后无质量和售后服务问题一次性无息返还。

## 四、项目说明及要求

- 位置：1#实验楼1021

| 序号 | 项目及特征 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 装饰装修部分 |  |  |  |
| 1 | 墙面 1.工作内容:墙面涂料层铲除，重新批刮腻子找平墙面，清运垃圾等 2. 运距等自行考虑 3、刷内墙乳胶漆刷三遍，防水、环保型。 | M2 | 182 |
| 2 | 封堵窗口 1、M7.5砌砖120厚，抹灰压光，脚手架等 | M3 | 0.32 |
| 3 | 隔断 1、70#轻钢龙骨架到顶，中间充填岩棉70厚，双面镶贴纸面石膏板，刮内墙专用腻子两遍，基层打磨平整，刷内墙乳胶漆涂料三遍，涂料要求环保无异味，防水性能好。150mm高踢脚线，踢脚线为细木工板衬底，镶贴铝塑扣板，颜色与原踢脚线颜色相近。 2、隔断墙预留门洞2200×800。 | M2 | 22 |
| 4 | 洗手盆拆除 1、壁挂式。含含封堵墙洞和地漏、清运至甲方指定位置 | 套 | 1 |
| 5 | 暖气片拆除 1、拆除并运至甲方指定位置，连接供暖系统供回路。 2、21片/组 | 组 | 1 |
| 6 | 地坪漆 1、自流平，防尘、防滑、防火、环保、耐磨性、柔韧性好 | M2 | 39 |
| 7 | 通风口 1、机械钻孔160mm，加装百叶格栅 | 个 | 1 |
|  | 安装部分 |  |  |
| 1 | 吸顶灯安装 1、圆形，DN600,80W，LED光源，防尘型亚克力灯罩， | 套 | 4 |
| 2 | 五孔插座 1、原室内墙壁拆座更换，隔断墙上安装6个，设备间内安装10个 2、剔凿等，墙内暗设 | 个 | 20 |
| 3 | 空调专用插座 | 套 | 1 |
| 4 | 电源线路敷设 1/4mm2铜单芯，剔槽、穿线管等 | m | 70 |
| 5 | 电源线路敷设 1/6mm2铜单芯，剔槽、穿线管等 | m | 50 |
| 6 | 开关 1、单联、暗设 | 套 | 2 |
| 9 | 配电箱 1、6路，配接地、空开、漏保等 2、剔凿墙洞等，暗设 | 个 | 1 |
| 10 | 电缆敷设 1、YJV4×25+1×16电缆，含穿线管等 | m | 40 |

# 第六部分  附件

## 附件一：报价函

报 价 函

山东盛和招标代理有限公司：

经研究，我们决定参加项目编号为SHZB2017-299的招标并报价。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方提交的投标文件，正本一份，副本四份。

2、如果我方的投标文件被接受，我们将履行竞争性磋商文件中规定的每一项要求，并按我方投标文件中的承诺按期、保质、保量完成项目的实施。

3、我方已详细检查所有投标文件、附件以及所提供的参考文件，有模糊和误解产生的一切后果，由我方自负。

4、投标文件在公开报价后90日内有效。

5、我们同意按照竞争性磋商文件的要求，提供与递交投标文件有关的数据和资料。

6、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

7、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标供应商的权利。

8、与本报价有关所有往来信函，应按下列地址进行：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

供应商全称：

公章：

法定代表人签字：

年   月   日

## 附件二：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（供应商名称）法定代表人                     ，现授权委托              （单位名称）的           、       （姓名、职务）为我公司全权代理人，以本公司的名义参加山东盛和招标代理有限公司组织的本次招标项目，全权处理招标过程有关的一切事务。授权代理人在本项目执行过程中所签署的一切文件，我均予以承认。

特此委托。

（附授权代理人身份证明复印件）

全权代表姓名：     性别：     年龄：

单位：             部门：     职务

供应商（盖章）：

法定代表人：（签字、盖章）：

日期：   年   月  日

## 附件三：报  价 一 览 表

报  价 一 览 表

项目编号：SHZB2017-299

投标供应商名称（公章）：                     法定代表人或授权代理人签字：

单位：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 工期 |  |
| 总价 | 小写： 大写： |
| 质量目标 |  |
| 承诺 |  |

注：1.供应商必须另外单独密封一套 “报价一览表”，“报价一览表”要求每包报价单独打印一份本表并盖章（提供原件），一起密封到同一个信封里，现场与投标文件同时提交。在封面加盖单位公章并注明报价一览表、项目名称、所投包号、供应商名称。

2. 对于分多包的项目如果不填写所投包号,评标委员会有权视为无效报价。

年   月   日

## 附件四：报价明细表

报价明细表-1

项目编号：SHZB2017-299

投标供应商名称（公章）：                法定代表人或授权代理人签字：

单位：

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 产地 | 技术规格（详细配置） | 单价 | 数量 | 总价 | 保修 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、技术规格应详细写明所投产品详细配置，严禁复制竞争性磋商文件中的技术指标。

2、不得漏项。

3、出现上述问题可视情况做无效投标处理。

年  月  日

报价明细表-2

项目编号：SHZB2017-299

投标供应商名称（公章）：                法定代表人或授权代理人签字：

单位：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单 价 分 析 |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 措施费 | 其它 |  |

注：1、技术规格应详细写明所投产品详细配置，严禁复制竞争性磋商文件中的技术指标。

2、不得漏项。

3、出现上述问题可视情况做无效投标处理。

年  月  日

## 附件五：投标表格

总 说 明

表4.1

投 标 总 价

表4.2

建设单位：

工程名称：

投标总价：（小写）

（大写）

投标人：                                 （单位签字盖章）

法定代表人：                              （签字）

编制时间

工 程 项 目 总 价 表

（工程项目名称） 工程	                                          表4.3

| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
|  | 总计 |  |

单 项 工 程 费 汇 总 表

表4.4

(项目名称)    工程                             共   页   第  页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |

单 位 工 程 费 汇 总 表

表4.5

(项目名称)    工程                        共   页   第  页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程量清单计价合价 |  |
| 2 | 措施项目清单计价合价 |  |
| 3 | 其他项目清单计价合价 |  |
| 4 | 规费 |  |
| 5 | 税金 |  |
|  | 合计 |  |

分部分项工程量清单计价表

表4.6

(项目名称)    工程                          共   页   第  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 本页小计 |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |

措施项目清单计价表

表4.7

工程                                  共  页   第  页

| 序号 | 项目名称 | 金 额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| … |  |  |
| 合计： |  |  |

零星工程项目计价表

表4.8

(项目名称)    工程                          共   页   第  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 本页小计 |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |

分部分项工程量清单综合单价分析表

表4.9

(项目名称)      工程                             共   页 第   页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单 价 分 析 |  |  |  |  | 综合单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |  |

措施项目费分析表

表4.10

(项目名称)      工程                           共  页 第  页

| 序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价组成（元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |

全部材料清单计价表

表4.11

工程名称：                      共  页   第  页

| 序号 | 材料名称 | 品牌规格 型号 | 生产厂家 | 计量单位 | 数量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |

主要材料价格表

表4.12

工程名称：                     共  页   第  页

| 序号 | 材料名称 | 品牌规格 型号 | 生产厂家 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

拟投入的主要施工机械设备表

表4.13

| 序号 | 机械或设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造年份 | 额定功率 (KW) | 生产 能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

劳动力计划表

单位：       人   表4.14

| 工种级别 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

临时用地表

表4.15

| 用途 | 面积（平方米） | 位置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |

项目管理班子配备情况表

表4.16

投标工程名称：

| 职务 | 姓名 | 职称 | 上岗资格证明 |  |  |  |  | 已承担在建工程情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 原服务单位 | 项目数 | 项目名称 |
| 本工程一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，并配备上述项目 管理班子。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。 项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目经理简历表

表4.17

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 从事项目经理年限 |  |  |  |  |
| 项目经理资格证书编号及级别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 | 建设规模 |  |  |  | 开、竣工 日期 | 在建或 已完 |  |  | 工程质量 |

项目技术负责人简历表

表4.18

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 从事技术负责人年限 |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 | 建设规模 |  |  | 开、竣工 日期 | 在建或 已完 |  |  | 工程质量 |

## 附件六：投 标 偏 离 表

投 标 偏 离 表

项目编号： SHZB2017-299

投标人名称：（公章）                   法定代表人或授权代理人签字：

| 序号 | 产品名称 | 磋商文件 要求 | 报价文件 实际情况 | 偏差内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

年  月  日

- 附件七：投标人单位概况

投标人单位概况

企业简历

| 企业注册名称 |  |  |  |  |  |  |  | 建立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业法人代表 |  |  | 职务 |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 批准成立机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业简历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业职 工人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要施工 机械设备 | 机械或设备名称 | 型号 |  | 数量(台) |  | 总功率KW |  |  | 制造国 或产地 |  |  |

投标人名称：（盖章）

法定代表人（或授权代理人）：（签字）

时间：

- 附件八：主要施工管理人员表

主要施工管理人员表

| 名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要业绩（近三年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 施工员 |  |  |  |  |
| 安全员 |  |  |  |  |
| 质量检察员 |  |  |  |  |
| 预算员 |  |  |  |  |
| 材料员 |  |  |  |  |
| 资料员 |  |  |  |  |

投标人名称：（盖章）

法定代表人（或授权代理人）：（签字）

日期：

- 附件九：投标人近三年承建类似项目一览表

投标人近三年承建同类项目一览表

| 建设单位 | 项目名称 | 联系人 联系电话 | 开竣工 日期 | 合同 金额 | 质量达到标准 | 合同履约情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

请填写投标人2014年1月1日以来完成过的同类工程项目，并提供相关项目的合同原件以及采购方联系人、联系电话，以便核实。

投标人名称：（盖章）

法定代表人（或授权代理人）：（签字）

- 附件十：封面格式

封面格式

| 报价文件 （正本） 项目编号： SHZB2017-299 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 电话： 传真： | 报价文件 （副本） 项目编号：SHZB2017-299 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 电话： 传真： |
| --- | --- |

| 报价一览表 项目编号：SHZB2017-299 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 电话： 传真： |  |
| --- | --- |

……………………于 年 月 日 时之前不准启封（公章）…………………

- 附件十一：保证金退还申请表

保证金退还申请表

公司名称（公章）：                              时间：

| 项目名称： | 项目编号： |
| --- | --- |
| 所投标段： |  |
| 交纳保证金时间及方式（现金/电汇）: |  |
| 交纳保证金金额：小写： 大写： |  |
| 退付保证金金额：小写： 大写： |  |
| 退付保证金账号 公司名称： 账号： 开户银行： |  |
| 联系人： 联系电话： |  |

注：《保证金退还申请表》开标结束后填写完整发送至cnshzb@163.com。