### 分项报价明细表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号 | 单价 | 数量及单位 |
| 1 | 烟感火灾探测器 | 青鸟、JTY-GD-JBF5100A | 147 | 280/个 |
| 2 | 声光报警器 | 青鸟、JBF5176A | 164 | 30/个 |
| 3 | 手动报警按钮 | 青鸟、J-SAP-JBF5121-P | 147 | 30/个 |
| 4 | 广播扬声器 | 青鸟、GRT-SP2101 | 147 | 30/个 |
| 5 | 火灾显示盘 | 青鸟、JBF5060 | 328 | 6/个 |
| 6 | 隔离模块 | 青鸟、JBF4171 | 147 | 12/个 |
| 7 | 输入模块 | 青鸟、JBF5131A | 147 | 10/个 |
| 8 | 输出模块 | 青鸟、JBF5143A | 147 | 10/个 |
| 9 | 输入输出模块 | 青鸟、JBF5141A | 164 | 10/个 |
| 10 | 火灾报警控制器主机（含手动控制盘，打印机，3200点位） | 青鸟、JB-TG-JBF-11SF-C | 12300 | 1/台 |
| 11 | 图形显示装置 | 青鸟、JBF5203 | 6560 | 1/台 |
| 12 | 消防电话总机、广播控制盘（配UPS电源），消防专用24V电源 | 青鸟、GRT-GB2110 | 7052 | 1/台 |
| 13 | 模块箱 | 青鸟、JBF-11A/M4 | 246 | 10/个 |
| 14 | 配管及配件（线盒） | 华岐、JDG20 | 12 | 2400/个 |
| 15 | 广播线 | 鼎东、NH-BVR 2×2.5  | 4.5 | 700/米 |
| 16 | 电话线 | 鼎东、NH-BVR 2×1.0  | 2 | 700/米 |
| 17 | 信号 | 鼎东、NH-BVR 2×1.5 | 3 | 1800/米 |
| 18 | 电源 | 鼎东、NH-BVR 2×2.5  | 5 | 600/米 |
| 1 | 消防主线 | 鼎东、NH-KVVP 10×2.5  | 33 | 950/米 |
| 2 | 室外穿线管 | 德创、PE40 | 4 | 950/米 |
| 3 | 设备安装调试费用 | 强力、设备安装调试费用 | 4100 | 1/项 |
| 4 | 室外路面破除及恢复 | 飞凡、室外路面破除及恢复 | 7380 | 1/项 |
| 5 | 集中应急照明控制器 | 青鸟、J-C-11S80B | 4100 | 1/台 |
| 6 | 应急照明灯 | 青鸟、J-ZFJC-E3W-17Z6A | 148 | 75/个 |
| 7 | 应急照明电源分配箱 | 青鸟、J-D-0.45KVA-01 | 2776 | 1/个 |
| 8 | 疏散指示标识 | 青鸟、J-BLJC-1LEⅡ0.3W-11B1ZA | 148 | 70/个 |
| 9 | 水带、枪头 | 广峰、 8-65-25涤纶长丝-聚氨酯、枪头 QZ3.5/7.5 | 85 | 32/套 |
| 10 | 甲级防火门 | 华星、甲级钢制防火门 | 400 | 10.22/m2 |
| 11 | 甲级防火门 | 华星、甲级钢制防火门 | 400 | 10.23/m2 |
| 12 | 甲级防火门 | 华星、甲级钢制防火门 | 400 | 17/m2 |



